## Sheet1
测量日期 | 冷冻侧回水环网温度TIT_6_CWHR_1_温度计_实际值 | 冷冻侧回水环网温度TIT_6_CWHR_2_温度计_实际值 | 冷机冷冻侧进水温度TIT_1_CWHR_3_温度计_实际值 | 冷机冷冻侧进水温度TIT_2_CWHR_3_温度计_实际值 | 冷机冷却侧进水温度TIT_1_CWR_4_温度计_实际值 | 冷机冷却侧进水温度TIT_2_CWR_4_温度计_实际值 | 冷冻侧回水环网流量FIT_6_CWHR_1_单向流量传感器_实际值 | 冷冻侧回水环网流量FIT_6_CWHR_2_单向流量传感器_实际值 | 冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_1_压力表_实际值 | 冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_2_压力表_实际值 | 冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_3_压力表_实际值 | 冷冻侧末端支路回水压力PIT_6_CWHR_4_压力表_实际值 | 冷冻侧回水环网压力PIT_6_CWHR_5_压力表_实际值 | 冷冻侧回水环网压力PIT_6_CWHR_6_压力表_实际值 | 室外环境温度Tw | 室外环境湿度_w | 冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_1_压力表_实际值 | 冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_2_压力表_实际值 | 冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_3_压力表_实际值 | 冷冻侧末端支路供水压力PIT_6_CWHS_4_压力表_实际值 | 冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_5_压力表_实际值 | 冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_6_压力表_实际值 | 冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_7_压力表_实际值 | 冷冻侧供水环网压力PIT_6_CWHS_8_压力表_实际值 | 冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_1_温度计_实际值 | 冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_2_温度计_实际值 | 冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_3_温度计_实际值 | 冷冻侧供水环网温度TIT_6_CWHS_4_温度计_实际值 | Eit实时能耗_单位_kW | 冷机冷却侧出水压力PIT_1_CWS_1_压力表_实际值 | 冷机冷却侧出水压力PIT_2_CWS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水压力PIT_1_CWHS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水压力PIT_2_CWHS_1_压力表_实际值 | 冷机冷冻侧出水温度TIT_1_CWHS_1_温度计_实际值 | 冷机冷冻侧出水温度TIT_2_CWHS_1_温度计_实际值 | 冷机冷却侧出水温度TIT_1_CWS_1_温度计_实际值 | 冷机冷却侧出水温度TIT_2_CWS_1_温度计_实际值 | CV1_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV1_3_比例阀门_开度反馈显示 | CV10_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV10_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV11_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV11_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV14_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV14_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV15_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV15_2_比例阀门_开度反馈显示 | CV2_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV2_3_比例阀门_开度反馈显示 | CV9_1_比例阀门_开度反馈显示 | CV9_2_比例阀门_开度反馈显示 | V1_6_开关阀门_开到位反馈 | V1_7_开关阀门_开到位反馈 | V16_1_开关阀门_开到位反馈 | V16_2_开关阀门_开到位反馈 | CWP_1_冷却水泵_频率反馈显示 | 冷源群控系统实时能耗_单位_kW
2024-10-17 18:30 | 20.76 | 13.48 | 15.06 | 16.74 | 15.75 | 16.52 | 1.4 | 1.92 | 3.34 | 3.37 | 3.3 | 3.28 | 3.27 | 1.33 | 13.405 | 80.08 | 1.39 | 1.4 | 1.37 | 1.33 | 3.27 | 3.26 | 3.28 | 1.3 | 13.67 | 13.45 | 13.23 | 20.44 | 1632.2788 | 2.2901 | 1.6528 | 2.5219 | 2.161 | 12.4241 | 13.5371 | 14.8916 | 16.4601 | 29.8845 | 0.15691 | 91.6251 | 0.089372 | 100.281 | 100.3212 | 0.3441 | 0.055995 | 0.13756 | 0.052257 | 0.04 | 0.017676 | 0.018945 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1017 | 741.5075