## 冷机冷却侧进水温度TIT_1_CWR_4等设备趋势曲线2024
冷机冷却侧进水温度TIT_1_CWR_4等设备趋势曲线2024-10-15至2024-10-30
记录时间 | 冷机冷却侧进水温度TIT_1_CWR_4-温度计--实际值 | 冷机冷却侧进水温度TIT_2_CWR_4-温度计--实际值 | CWP[1]-冷却水泵--频率反馈显示 | CWP[2]-冷却水泵--频率反馈显示 | CWP[3]-冷却水泵--频率反馈显示
2024-10-15 00:00:00 | 16.47 | 16.44 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 00:30:00 | 16.44 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 01:00:00 | 16.42 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 01:30:00 | 16.40 | 16.44 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 02:00:00 | 16.38 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 02:30:00 | 16.37 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 03:00:00 | 16.34 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 03:30:00 | 16.32 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 04:00:00 | 16.32 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 04:30:00 | 16.31 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 05:00:00 | 16.27 | 16.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 05:30:00 | 16.25 | 16.38 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 06:00:00 | 16.21 | 16.38 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 06:30:00 | 16.21 | 16.38 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 07:00:00 | 16.16 | 16.37 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 07:30:00 | 16.14 | 16.36 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 08:00:00 | 16.13 | 16.36 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 08:30:00 | 16.12 | 16.35 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 09:00:00 | 16.11 | 16.34 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 09:30:00 | 16.08 | 16.33 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 10:00:00 | 16.08 | 16.35 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 10:30:00 | 16.05 | 16.35 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 11:00:00 | 16.04 | 16.35 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 11:30:00 | 16.04 | 16.37 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 12:00:00 | 16.07 | 16.37 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 12:30:00 | 16.03 | 16.37 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 13:00:00 | 16.03 | 16.38 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 13:30:00 | 15.99 | 16.38 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 14:00:00 | 16.02 | 16.39 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 14:30:00 | 16.01 | 16.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 15:00:00 | 16.02 | 16.41 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 15:30:00 | 16.00 | 16.41 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 16:00:00 | 16.00 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 16:30:00 | 15.98 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 17:00:00 | 15.98 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 17:30:00 | 15.98 | 16.43 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 18:00:00 | 15.96 | 16.43 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 18:30:00 | 15.96 | 16.43 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 19:00:00 | 15.96 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 19:30:00 | 15.95 | 16.43 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 20:00:00 | 15.94 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 20:30:00 | 15.93 | 16.43 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 21:00:00 | 15.91 | 16.44 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 21:30:00 | 15.89 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 22:00:00 | 15.87 | 16.43 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 22:30:00 | 15.88 | 16.43 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 23:00:00 | 15.86 | 16.42 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-15 23:30:00 | 15.86 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 00:00:00 | 15.85 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 00:30:00 | 15.84 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 01:00:00 | 15.82 | 16.41 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 01:30:00 | 15.81 | 16.42 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 02:00:00 | 15.80 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 02:30:00 | 15.79 | 16.41 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 03:00:00 | 15.80 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 03:30:00 | 15.77 | 16.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 04:00:00 | 15.76 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 04:30:00 | 15.74 | 16.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 05:00:00 | 15.75 | 16.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 05:30:00 | 15.72 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 06:00:00 | 15.73 | 16.40 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 06:30:00 | 15.73 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 07:00:00 | 15.70 | 16.39 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 07:30:00 | 15.70 | 16.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 08:00:00 | 15.69 | 16.39 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 08:30:00 | 15.70 | 16.39 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 09:00:00 | 15.68 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 09:30:00 | 15.69 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 10:00:00 | 15.66 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 10:30:00 | 15.67 | 16.39 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 11:00:00 | 15.66 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 11:30:00 | 15.66 | 16.39 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 12:00:00 | 15.69 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 12:30:00 | 15.68 | 16.41 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 13:00:00 | 15.68 | 16.39 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 13:30:00 | 15.67 | 16.40 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 14:00:00 | 15.68 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 14:30:00 | 15.70 | 16.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 15:00:00 | 15.69 | 16.41 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 15:30:00 | 15.70 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 16:00:00 | 15.67 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 16:30:00 | 15.69 | 16.43 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 17:00:00 | 15.69 | 16.45 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 17:30:00 | 15.69 | 16.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 18:00:00 | 15.72 | 16.43 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 18:30:00 | 15.70 | 16.44 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 19:00:00 | 15.70 | 16.45 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 19:30:00 | 15.72 | 16.44 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 20:00:00 | 15.71 | 16.44 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 20:30:00 | 15.72 | 16.44 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 21:00:00 | 15.69 | 16.45 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 21:30:00 | 15.73 | 16.46 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 22:00:00 | 15.72 | 16.46 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 22:30:00 | 15.73 | 16.46 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 23:00:00 | 15.73 | 16.47 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-16 23:30:00 | 15.72 | 16.46 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 00:00:00 | 15.73 | 16.47 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 00:30:00 | 15.73 | 16.47 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 01:00:00 | 15.73 | 16.48 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 01:30:00 | 15.74 | 16.48 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 02:00:00 | 15.73 | 16.46 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 02:30:00 | 15.75 | 16.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 03:00:00 | 15.73 | 16.49 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 03:30:00 | 15.73 | 16.50 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 04:00:00 | 15.73 | 16.48 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 04:30:00 | 15.75 | 16.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 05:00:00 | 15.74 | 16.51 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 05:30:00 | 15.75 | 16.50 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 06:00:00 | 15.73 | 16.50 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 06:30:00 | 15.74 | 16.52 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 07:00:00 | 15.75 | 16.51 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 07:30:00 | 15.74 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 08:00:00 | 15.76 | 16.52 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 08:30:00 | 15.75 | 16.51 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 09:00:00 | 15.74 | 16.51 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 09:30:00 | 15.76 | 16.51 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 10:00:00 | 15.75 | 16.51 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 10:30:00 | 15.75 | 16.51 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 11:00:00 | 15.74 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 11:30:00 | 15.74 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 12:00:00 | 15.75 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 12:30:00 | 15.74 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 13:00:00 | 15.75 | 16.52 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 13:30:00 | 15.76 | 16.51 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 14:00:00 | 15.76 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 14:30:00 | 15.74 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 15:00:00 | 15.74 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 15:30:00 | 15.75 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 16:00:00 | 15.76 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 16:30:00 | 15.74 | 16.52 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 17:00:00 | 15.74 | 16.51 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 17:30:00 | 15.75 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 18:00:00 | 15.76 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 18:30:00 | 15.75 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 19:00:00 | 15.73 | 16.52 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 19:30:00 | 15.74 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 20:00:00 | 15.74 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 20:30:00 | 15.76 | 16.52 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 21:00:00 | 15.73 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 21:30:00 | 15.73 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 22:00:00 | 15.73 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 22:30:00 | 15.74 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 23:00:00 | 15.74 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-17 23:30:00 | 15.72 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 00:00:00 | 15.72 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 00:30:00 | 15.74 | 16.53 | 30.20 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 01:00:00 | 15.73 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 01:30:00 | 15.72 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 02:00:00 | 15.73 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 02:30:00 | 15.72 | 16.54 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 03:00:00 | 15.72 | 16.52 | 30.20 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 03:30:00 | 15.72 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 04:00:00 | 15.73 | 16.53 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 04:30:00 | 15.72 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 05:00:00 | 15.72 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 05:30:00 | 15.71 | 16.53 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 06:00:00 | 15.71 | 16.53 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 06:30:00 | 15.70 | 16.51 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 07:00:00 | 15.69 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 07:30:00 | 15.68 | 16.52 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 08:00:00 | 15.68 | 16.51 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 08:30:00 | 15.68 | 16.50 | 0.00 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 09:00:00 | 15.67 | 16.49 | 0.00 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 09:30:00 | 15.67 | 16.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 10:00:00 | 15.65 | 16.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 10:30:00 | 15.65 | 16.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 11:00:00 | 15.63 | 16.49 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 11:30:00 | 15.64 | 16.50 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 12:00:00 | 15.64 | 16.49 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 12:30:00 | 15.61 | 16.50 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 13:00:00 | 15.59 | 16.49 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 13:30:00 | 15.61 | 16.49 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 14:00:00 | 15.58 | 16.50 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 14:30:00 | 15.58 | 16.50 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 15:00:00 | 15.59 | 16.50 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 15:30:00 | 15.59 | 16.51 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 16:00:00 | 15.58 | 16.51 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 16:30:00 | 15.57 | 16.51 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 17:00:00 | 15.59 | 16.51 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 17:30:00 | 15.56 | 16.50 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 18:00:00 | 15.56 | 16.51 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 18:30:00 | 15.54 | 16.50 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 19:00:00 | 15.54 | 16.50 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 19:30:00 | 15.53 | 16.49 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 20:00:00 | 15.52 | 16.48 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 20:30:00 | 15.52 | 16.47 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 21:00:00 | 15.52 | 16.47 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 21:30:00 | 15.51 | 16.46 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 22:00:00 | 15.48 | 16.44 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 22:30:00 | 15.48 | 16.44 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 23:00:00 | 15.44 | 16.42 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-18 23:30:00 | 15.44 | 16.42 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 00:00:00 | 15.43 | 16.40 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 00:30:00 | 15.39 | 16.40 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 01:00:00 | 15.40 | 16.39 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 01:30:00 | 15.36 | 16.38 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 02:00:00 | 15.34 | 16.37 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 02:30:00 | 15.31 | 16.36 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 03:00:00 | 15.31 | 16.35 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 03:30:00 | 15.29 | 16.33 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 04:00:00 | 15.27 | 16.31 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 04:30:00 | 15.28 | 16.32 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 05:00:00 | 15.23 | 16.28 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 05:30:00 | 15.22 | 16.27 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 06:00:00 | 15.21 | 16.25 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 06:30:00 | 15.17 | 16.23 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 07:00:00 | 15.14 | 16.23 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 07:30:00 | 15.12 | 16.20 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 08:00:00 | 15.08 | 16.19 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 08:30:00 | 15.07 | 16.18 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 09:00:00 | 15.05 | 16.16 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 09:30:00 | 15.01 | 16.16 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 10:00:00 | 15.00 | 16.15 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 10:30:00 | 14.98 | 16.14 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 11:00:00 | 14.97 | 16.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 11:30:00 | 14.96 | 16.13 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 12:00:00 | 14.96 | 16.13 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 12:30:00 | 14.95 | 16.12 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 13:00:00 | 14.92 | 16.13 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 13:30:00 | 14.93 | 16.12 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 14:00:00 | 14.92 | 16.12 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 14:30:00 | 14.91 | 16.09 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 15:00:00 | 14.89 | 16.10 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 15:30:00 | 14.88 | 16.08 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 16:00:00 | 14.86 | 16.08 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 16:30:00 | 14.85 | 16.06 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 17:00:00 | 14.84 | 16.07 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 17:30:00 | 14.83 | 16.06 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 18:00:00 | 14.84 | 16.06 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 18:30:00 | 14.83 | 16.03 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 19:00:00 | 14.81 | 16.03 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 19:30:00 | 14.79 | 16.02 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 20:00:00 | 14.79 | 16.03 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 20:30:00 | 14.79 | 16.01 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 21:00:00 | 14.77 | 16.01 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 21:30:00 | 14.75 | 15.99 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 22:00:00 | 14.76 | 15.99 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 22:30:00 | 14.74 | 15.99 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 23:00:00 | 14.75 | 15.98 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-19 23:30:00 | 14.73 | 15.97 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 00:00:00 | 14.71 | 15.95 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 00:30:00 | 14.71 | 15.96 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 01:00:00 | 14.70 | 15.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 01:30:00 | 14.68 | 15.93 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 02:00:00 | 14.70 | 15.92 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 02:30:00 | 14.70 | 15.89 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 03:00:00 | 14.68 | 15.90 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 03:30:00 | 14.68 | 15.89 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 04:00:00 | 14.66 | 15.88 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 04:30:00 | 14.64 | 15.86 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 05:00:00 | 14.63 | 15.86 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 05:30:00 | 14.64 | 15.84 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 06:00:00 | 14.63 | 15.83 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 06:30:00 | 14.60 | 15.80 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 07:00:00 | 14.60 | 15.79 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 07:30:00 | 14.59 | 15.78 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 08:00:00 | 14.56 | 15.77 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 08:30:00 | 14.56 | 15.74 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 09:00:00 | 14.54 | 15.73 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 09:30:00 | 14.54 | 15.73 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 10:00:00 | 14.52 | 15.72 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 10:30:00 | 14.51 | 15.69 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 11:00:00 | 14.50 | 15.68 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 11:30:00 | 14.45 | 15.66 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 12:00:00 | 14.46 | 15.66 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 12:30:00 | 14.46 | 15.64 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 13:00:00 | 14.44 | 15.64 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 13:30:00 | 14.45 | 15.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 14:00:00 | 14.44 | 15.63 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 14:30:00 | 14.43 | 15.63 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 15:00:00 | 14.42 | 15.61 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 15:30:00 | 14.43 | 15.59 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 16:00:00 | 14.42 | 15.58 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 16:30:00 | 14.40 | 15.57 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 17:00:00 | 14.41 | 15.57 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 17:30:00 | 14.40 | 15.56 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 18:00:00 | 14.39 | 15.54 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 18:30:00 | 14.37 | 15.54 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 19:00:00 | 14.36 | 15.52 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 19:30:00 | 14.37 | 15.52 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 20:00:00 | 14.35 | 15.51 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 20:30:00 | 14.36 | 15.50 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 21:00:00 | 14.33 | 15.49 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 21:30:00 | 14.33 | 15.47 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 22:00:00 | 14.32 | 15.47 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 22:30:00 | 14.31 | 15.46 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 23:00:00 | 14.30 | 15.44 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-20 23:30:00 | 14.29 | 15.44 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 00:00:00 | 14.30 | 15.44 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 00:30:00 | 14.28 | 15.42 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 01:00:00 | 14.29 | 15.40 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 01:30:00 | 14.27 | 15.40 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 02:00:00 | 14.26 | 15.40 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 02:30:00 | 14.25 | 15.38 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 03:00:00 | 14.25 | 15.36 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 03:30:00 | 14.25 | 15.35 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 04:00:00 | 14.25 | 15.35 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 04:30:00 | 14.24 | 15.33 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 05:00:00 | 14.23 | 15.31 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 05:30:00 | 14.23 | 15.30 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 06:00:00 | 14.23 | 15.30 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 06:30:00 | 14.23 | 15.29 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 07:00:00 | 14.22 | 15.26 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 07:30:00 | 14.18 | 15.26 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 08:00:00 | 14.17 | 15.23 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 08:30:00 | 14.15 | 15.19 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 09:00:00 | 14.14 | 15.18 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 09:30:00 | 14.13 | 15.17 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 10:00:00 | 14.10 | 15.17 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 10:30:00 | 14.09 | 15.13 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 11:00:00 | 14.08 | 15.12 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 11:30:00 | 14.07 | 15.10 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 12:00:00 | 14.06 | 15.09 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 12:30:00 | 14.04 | 15.09 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 13:00:00 | 14.03 | 15.08 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 13:30:00 | 14.04 | 15.08 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 14:00:00 | 14.03 | 15.07 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 14:30:00 | 14.02 | 15.05 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 15:00:00 | 13.99 | 15.05 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 15:30:00 | 13.99 | 15.05 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 16:00:00 | 14.00 | 15.04 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 16:30:00 | 13.99 | 15.02 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 17:00:00 | 13.98 | 15.02 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 17:30:00 | 13.98 | 15.02 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 18:00:00 | 13.98 | 15.02 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 18:30:00 | 13.96 | 15.01 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 19:00:00 | 13.96 | 15.01 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 19:30:00 | 13.96 | 15.00 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 20:00:00 | 13.95 | 14.98 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 20:30:00 | 13.95 | 14.96 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 21:00:00 | 13.93 | 14.96 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 21:30:00 | 13.94 | 14.95 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 22:00:00 | 13.93 | 14.93 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 22:30:00 | 13.93 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 23:00:00 | 13.92 | 14.92 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-21 23:30:00 | 13.92 | 14.91 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 00:00:00 | 13.90 | 14.91 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 00:30:00 | 13.90 | 14.88 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 01:00:00 | 13.89 | 14.87 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 01:30:00 | 13.90 | 14.87 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 02:00:00 | 13.90 | 14.85 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 02:30:00 | 13.88 | 14.85 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 03:00:00 | 13.87 | 14.83 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 03:30:00 | 13.87 | 14.82 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 04:00:00 | 13.86 | 14.80 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 04:30:00 | 13.86 | 14.79 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 05:00:00 | 13.83 | 14.78 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 05:30:00 | 13.85 | 14.77 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 06:00:00 | 13.81 | 14.74 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 06:30:00 | 13.82 | 14.74 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 07:00:00 | 13.80 | 14.71 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 07:30:00 | 13.79 | 14.70 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 08:00:00 | 13.77 | 14.68 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 08:30:00 | 13.78 | 14.67 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 09:00:00 | 13.77 | 14.65 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 09:30:00 | 13.77 | 14.65 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 10:00:00 | 13.76 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 10:30:00 | 13.78 | 14.64 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 11:00:00 | 13.78 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 11:30:00 | 13.78 | 14.64 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 12:00:00 | 13.78 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 12:30:00 | 13.79 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 13:00:00 | 13.79 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 13:30:00 | 13.79 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 14:00:00 | 13.79 | 14.64 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 14:30:00 | 13.81 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 15:00:00 | 13.81 | 14.62 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 15:30:00 | 13.82 | 14.64 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 16:00:00 | 13.83 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 16:30:00 | 13.82 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 17:00:00 | 13.82 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 17:30:00 | 13.82 | 14.63 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 18:00:00 | 13.82 | 14.61 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 18:30:00 | 13.83 | 14.61 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 19:00:00 | 13.83 | 14.61 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 19:30:00 | 13.84 | 14.61 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 20:00:00 | 13.82 | 14.60 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 20:30:00 | 13.85 | 14.59 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 21:00:00 | 13.82 | 14.58 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 21:30:00 | 13.83 | 14.58 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 22:00:00 | 13.83 | 14.57 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 22:30:00 | 13.83 | 14.56 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 23:00:00 | 13.83 | 14.55 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-22 23:30:00 | 13.82 | 14.54 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 00:00:00 | 13.80 | 14.53 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 00:30:00 | 13.81 | 14.51 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 01:00:00 | 13.80 | 14.51 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 01:30:00 | 13.80 | 14.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 02:00:00 | 13.79 | 14.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 02:30:00 | 13.79 | 14.47 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 03:00:00 | 13.78 | 14.46 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 03:30:00 | 13.77 | 14.46 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 04:00:00 | 13.76 | 14.44 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 04:30:00 | 13.74 | 14.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 05:00:00 | 13.73 | 14.40 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 05:30:00 | 13.73 | 14.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 06:00:00 | 13.72 | 14.37 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 06:30:00 | 13.69 | 14.36 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 07:00:00 | 13.69 | 14.34 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 07:30:00 | 13.69 | 14.34 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 08:00:00 | 13.68 | 14.30 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 08:30:00 | 13.68 | 14.31 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 09:00:00 | 13.67 | 14.30 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 09:30:00 | 13.67 | 14.30 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 10:00:00 | 13.67 | 14.30 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 10:30:00 | 13.70 | 14.31 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 11:00:00 | 13.70 | 14.30 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 11:30:00 | 13.71 | 14.31 | 30.39 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 12:00:00 | 13.72 | 14.30 | 37.91 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 12:30:00 | 13.74 | 14.31 | 49.81 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 13:00:00 | 13.74 | 14.31 | 49.80 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 13:30:00 | 13.75 | 14.32 | 49.81 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 14:00:00 | 13.76 | 14.33 | 49.86 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 14:30:00 | 13.78 | 14.33 | 49.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 15:00:00 | 13.78 | 14.34 | 49.79 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 15:30:00 | 13.79 | 14.34 | 49.79 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 16:00:00 | 13.81 | 14.36 | 49.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 16:30:00 | 13.81 | 14.36 | 49.85 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 17:00:00 | 13.82 | 14.36 | 46.50 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 17:30:00 | 13.82 | 14.36 | 34.00 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 18:00:00 | 13.84 | 14.37 | 39.13 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 18:30:00 | 13.84 | 14.37 | 49.81 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 19:00:00 | 13.84 | 14.38 | 49.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 19:30:00 | 13.85 | 14.37 | 49.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 20:00:00 | 13.87 | 14.37 | 49.85 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 20:30:00 | 13.86 | 14.37 | 49.85 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 21:00:00 | 13.86 | 14.37 | 49.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 21:30:00 | 13.85 | 14.37 | 49.83 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 22:00:00 | 13.86 | 14.36 | 49.80 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 22:30:00 | 13.85 | 14.37 | 49.87 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 23:00:00 | 13.87 | 14.35 | 49.84 | 0.01 | 0.00
2024-10-23 23:30:00 | 13.86 | 14.35 | 49.12 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 00:00:00 | 13.86 | 14.35 | 38.67 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 00:30:00 | 13.86 | 14.35 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 01:00:00 | 13.87 | 14.34 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 01:30:00 | 13.85 | 14.32 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 02:00:00 | 13.85 | 14.32 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 02:30:00 | 13.84 | 14.31 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 03:00:00 | 13.86 | 14.30 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 03:30:00 | 13.85 | 14.29 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 04:00:00 | 13.83 | 14.29 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 04:30:00 | 13.83 | 14.28 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 05:00:00 | 13.82 | 14.27 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 05:30:00 | 13.82 | 14.26 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 06:00:00 | 13.80 | 14.24 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 06:30:00 | 13.80 | 14.23 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 07:00:00 | 13.78 | 14.24 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 07:30:00 | 13.75 | 14.19 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 08:00:00 | 13.73 | 14.17 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 08:30:00 | 13.72 | 14.14 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 09:00:00 | 13.71 | 14.12 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 09:30:00 | 13.70 | 14.12 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 10:00:00 | 13.70 | 14.12 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 10:30:00 | 13.72 | 14.13 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 11:00:00 | 13.73 | 14.13 | 39.42 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 11:30:00 | 13.74 | 14.14 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 12:00:00 | 13.75 | 14.15 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 12:30:00 | 13.75 | 14.14 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 13:00:00 | 13.77 | 14.15 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 13:30:00 | 13.78 | 14.18 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 14:00:00 | 13.78 | 14.17 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 14:30:00 | 13.81 | 14.19 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 15:00:00 | 13.80 | 14.19 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 15:30:00 | 13.83 | 14.20 | 30.30 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 16:00:00 | 13.85 | 14.21 | 31.54 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 16:30:00 | 13.89 | 14.22 | 34.51 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 17:00:00 | 13.91 | 14.24 | 34.90 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 17:30:00 | 13.93 | 14.26 | 32.65 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 18:00:00 | 13.95 | 14.26 | 34.04 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 18:30:00 | 13.96 | 14.28 | 35.25 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 19:00:00 | 13.99 | 14.30 | 35.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 19:30:00 | 14.01 | 14.30 | 36.59 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 20:00:00 | 14.02 | 14.32 | 34.61 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 20:30:00 | 14.04 | 14.33 | 36.96 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 21:00:00 | 14.08 | 14.34 | 33.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 21:30:00 | 14.07 | 14.34 | 35.79 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 22:00:00 | 14.11 | 14.36 | 34.08 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 22:30:00 | 14.11 | 14.37 | 32.80 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 23:00:00 | 14.11 | 14.38 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-24 23:30:00 | 14.14 | 14.38 | 31.01 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 00:00:00 | 14.16 | 14.38 | 35.38 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 00:30:00 | 14.17 | 14.41 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 01:00:00 | 14.19 | 14.40 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 01:30:00 | 14.20 | 14.42 | 31.73 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 02:00:00 | 14.21 | 14.41 | 36.95 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 02:30:00 | 14.23 | 14.42 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 03:00:00 | 14.24 | 14.44 | 30.54 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 03:30:00 | 14.25 | 14.44 | 31.78 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 04:00:00 | 14.25 | 14.45 | 36.46 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 04:30:00 | 14.28 | 14.45 | 31.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 05:00:00 | 14.29 | 14.45 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 05:30:00 | 14.30 | 14.47 | 33.36 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 06:00:00 | 14.32 | 14.47 | 39.65 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 06:30:00 | 14.33 | 14.49 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 07:00:00 | 14.35 | 14.50 | 30.26 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 07:30:00 | 14.37 | 14.51 | 36.67 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 08:00:00 | 14.40 | 14.53 | 30.56 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 08:30:00 | 14.40 | 14.53 | 33.99 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 09:00:00 | 14.42 | 14.55 | 30.95 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 09:30:00 | 14.44 | 14.57 | 33.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 10:00:00 | 14.45 | 14.57 | 36.77 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 10:30:00 | 14.49 | 14.57 | 31.13 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 11:00:00 | 14.49 | 14.59 | 35.77 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 11:30:00 | 14.53 | 14.61 | 33.97 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 12:00:00 | 14.54 | 14.63 | 36.93 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 12:30:00 | 14.57 | 14.64 | 34.83 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 13:00:00 | 14.57 | 14.64 | 38.47 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 13:30:00 | 14.61 | 14.67 | 36.20 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 14:00:00 | 14.62 | 14.67 | 39.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 14:30:00 | 14.63 | 14.69 | 40.85 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 15:00:00 | 14.65 | 14.71 | 40.74 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 15:30:00 | 14.67 | 14.72 | 39.91 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 16:00:00 | 14.70 | 14.74 | 49.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 16:30:00 | 14.71 | 14.75 | 41.09 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 17:00:00 | 14.72 | 14.76 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 17:30:00 | 14.74 | 14.78 | 44.72 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 18:00:00 | 14.75 | 14.79 | 35.35 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 18:30:00 | 14.78 | 14.79 | 33.20 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 19:00:00 | 14.79 | 14.80 | 42.77 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 19:30:00 | 14.80 | 14.81 | 32.53 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 20:00:00 | 14.81 | 14.82 | 42.27 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 20:30:00 | 14.83 | 14.83 | 32.58 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 21:00:00 | 14.83 | 14.85 | 39.37 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 21:30:00 | 14.84 | 14.85 | 36.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 22:00:00 | 14.85 | 14.86 | 38.91 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 22:30:00 | 14.87 | 14.88 | 35.62 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 23:00:00 | 14.88 | 14.86 | 34.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-25 23:30:00 | 14.89 | 14.86 | 38.13 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 00:00:00 | 14.89 | 14.88 | 32.41 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 00:30:00 | 14.89 | 14.88 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 01:00:00 | 14.89 | 14.89 | 39.41 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 01:30:00 | 14.91 | 14.89 | 33.43 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 02:00:00 | 14.92 | 14.89 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 02:30:00 | 14.91 | 14.90 | 36.25 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 03:00:00 | 14.93 | 14.91 | 36.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 03:30:00 | 14.94 | 14.90 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 04:00:00 | 14.93 | 14.91 | 34.00 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 04:30:00 | 14.92 | 14.92 | 36.15 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 05:00:00 | 14.95 | 14.91 | 32.82 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 05:30:00 | 14.95 | 14.92 | 40.94 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 06:00:00 | 14.95 | 14.92 | 30.32 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 06:30:00 | 14.95 | 14.92 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 07:00:00 | 14.95 | 14.91 | 34.48 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 07:30:00 | 14.95 | 14.91 | 34.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 08:00:00 | 14.94 | 14.91 | 33.28 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 08:30:00 | 14.95 | 14.91 | 32.52 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 09:00:00 | 14.94 | 14.92 | 33.89 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 09:30:00 | 14.97 | 14.91 | 35.17 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 10:00:00 | 14.97 | 14.93 | 32.43 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 10:30:00 | 15.00 | 14.93 | 30.42 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 11:00:00 | 15.00 | 14.95 | 41.64 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 11:30:00 | 15.02 | 14.96 | 30.80 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 12:00:00 | 15.02 | 14.97 | 38.28 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 12:30:00 | 15.04 | 14.99 | 30.29 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 13:00:00 | 15.07 | 14.99 | 30.84 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 13:30:00 | 15.08 | 15.01 | 39.36 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 14:00:00 | 15.09 | 15.03 | 31.83 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 14:30:00 | 15.11 | 15.02 | 32.85 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 15:00:00 | 15.12 | 15.04 | 39.55 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 15:30:00 | 15.12 | 15.05 | 33.50 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 16:00:00 | 15.14 | 15.07 | 39.49 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 16:30:00 | 15.17 | 15.09 | 30.36 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 17:00:00 | 15.18 | 15.09 | 34.84 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 17:30:00 | 15.20 | 15.10 | 33.87 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 18:00:00 | 15.21 | 15.11 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 18:30:00 | 15.22 | 15.12 | 31.80 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 19:00:00 | 15.22 | 15.13 | 37.38 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 19:30:00 | 15.23 | 15.14 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 20:00:00 | 15.23 | 15.14 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 20:30:00 | 15.24 | 15.14 | 30.91 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 21:00:00 | 15.25 | 15.14 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 21:30:00 | 15.28 | 15.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 22:00:00 | 15.24 | 15.15 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 22:30:00 | 15.26 | 15.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 23:00:00 | 15.26 | 15.16 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-26 23:30:00 | 15.28 | 15.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 00:00:00 | 15.27 | 15.15 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 00:30:00 | 15.27 | 15.16 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 01:00:00 | 15.27 | 15.16 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 01:30:00 | 15.27 | 15.17 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 02:00:00 | 15.26 | 15.14 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 02:30:00 | 15.26 | 15.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 03:00:00 | 15.27 | 15.14 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 03:30:00 | 15.26 | 15.14 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 04:00:00 | 15.26 | 15.14 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 04:30:00 | 15.26 | 15.14 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 05:00:00 | 15.25 | 15.13 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 05:30:00 | 15.25 | 15.12 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 06:00:00 | 15.23 | 15.11 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 06:30:00 | 15.22 | 15.10 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 07:00:00 | 15.21 | 15.08 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 07:30:00 | 15.20 | 15.08 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 08:00:00 | 15.19 | 15.08 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 08:30:00 | 15.18 | 15.06 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 09:00:00 | 15.19 | 15.06 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 09:30:00 | 15.17 | 15.06 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 10:00:00 | 15.18 | 15.06 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 10:30:00 | 15.19 | 15.06 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 11:00:00 | 15.19 | 15.08 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 11:30:00 | 15.21 | 15.07 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 12:00:00 | 15.21 | 15.08 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 12:30:00 | 15.23 | 15.08 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 13:00:00 | 15.24 | 15.10 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 13:30:00 | 15.24 | 15.10 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 14:00:00 | 15.25 | 15.12 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 14:30:00 | 15.28 | 15.14 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 15:00:00 | 15.27 | 15.14 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 15:30:00 | 15.30 | 15.15 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 16:00:00 | 15.31 | 15.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 16:30:00 | 15.30 | 15.17 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 17:00:00 | 15.32 | 15.17 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 17:30:00 | 15.34 | 15.17 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 18:00:00 | 15.33 | 15.18 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 18:30:00 | 15.33 | 15.18 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 19:00:00 | 15.34 | 15.19 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 19:30:00 | 15.34 | 15.19 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 20:00:00 | 15.34 | 15.18 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 20:30:00 | 15.34 | 15.19 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 21:00:00 | 15.33 | 15.17 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 21:30:00 | 15.33 | 15.18 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 22:00:00 | 15.32 | 15.17 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 22:30:00 | 15.31 | 15.17 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 23:00:00 | 15.31 | 15.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-27 23:30:00 | 15.30 | 15.15 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 00:00:00 | 15.29 | 15.13 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 00:30:00 | 15.27 | 15.13 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 01:00:00 | 15.26 | 15.13 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 01:30:00 | 15.25 | 15.10 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 02:00:00 | 15.23 | 15.09 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 02:30:00 | 15.24 | 15.09 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 03:00:00 | 15.20 | 15.06 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 03:30:00 | 15.20 | 15.05 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 04:00:00 | 15.18 | 15.03 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 04:30:00 | 15.17 | 15.02 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 05:00:00 | 15.16 | 15.01 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 05:30:00 | 15.13 | 15.00 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 06:00:00 | 15.10 | 14.98 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 06:30:00 | 15.09 | 14.96 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 07:00:00 | 15.08 | 14.95 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 07:30:00 | 15.06 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 08:00:00 | 15.04 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 08:30:00 | 15.04 | 14.91 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 09:00:00 | 15.04 | 14.91 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 09:30:00 | 15.02 | 14.90 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 10:00:00 | 15.03 | 14.90 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 10:30:00 | 15.02 | 14.91 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 11:00:00 | 15.04 | 14.89 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 11:30:00 | 15.02 | 14.89 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 12:00:00 | 15.03 | 14.89 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 12:30:00 | 15.04 | 14.89 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 13:00:00 | 15.03 | 14.92 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 13:30:00 | 15.05 | 14.91 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 14:00:00 | 15.05 | 14.92 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 14:30:00 | 15.06 | 14.92 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 15:00:00 | 15.06 | 14.92 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 15:30:00 | 15.05 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 16:00:00 | 15.05 | 14.92 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 16:30:00 | 15.07 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 17:00:00 | 15.07 | 14.95 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 17:30:00 | 15.08 | 14.94 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 18:00:00 | 15.07 | 14.94 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 18:30:00 | 15.07 | 14.95 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 19:00:00 | 15.09 | 14.94 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 19:30:00 | 15.07 | 14.96 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 20:00:00 | 15.08 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 20:30:00 | 15.07 | 14.95 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 21:00:00 | 15.08 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 21:30:00 | 15.06 | 14.93 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 22:00:00 | 15.04 | 14.92 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 22:30:00 | 15.04 | 14.92 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 23:00:00 | 15.02 | 14.92 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-28 23:30:00 | 15.04 | 14.91 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 00:00:00 | 15.01 | 14.88 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 00:30:00 | 15.01 | 14.90 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 01:00:00 | 15.00 | 14.89 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 01:30:00 | 15.00 | 14.88 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 02:00:00 | 14.97 | 14.87 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 02:30:00 | 14.96 | 14.86 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 03:00:00 | 14.96 | 14.85 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 03:30:00 | 14.93 | 14.83 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 04:00:00 | 14.93 | 14.83 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 04:30:00 | 14.93 | 14.81 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 05:00:00 | 14.91 | 14.80 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 05:30:00 | 14.88 | 14.80 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 06:00:00 | 14.88 | 14.78 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 06:30:00 | 14.87 | 14.77 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 07:00:00 | 14.86 | 14.76 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 07:30:00 | 14.84 | 14.75 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 08:00:00 | 14.84 | 14.74 | 30.24 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 08:30:00 | 14.84 | 14.74 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 09:00:00 | 14.84 | 14.73 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 09:30:00 | 14.84 | 14.72 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 10:00:00 | 14.84 | 14.74 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 10:30:00 | 14.85 | 14.74 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 11:00:00 | 14.87 | 14.73 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 11:30:00 | 14.87 | 14.76 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 12:00:00 | 14.90 | 14.76 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 12:30:00 | 14.89 | 14.78 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 13:00:00 | 14.89 | 14.78 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 13:30:00 | 14.90 | 14.79 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 14:00:00 | 14.91 | 14.79 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 14:30:00 | 14.92 | 14.79 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 15:00:00 | 14.92 | 14.80 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 15:30:00 | 14.93 | 14.80 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 16:00:00 | 14.93 | 14.81 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 16:30:00 | 14.94 | 14.82 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 17:00:00 | 14.94 | 14.83 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 17:30:00 | 14.94 | 14.82 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 18:00:00 | 14.94 | 14.83 | 30.23 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 18:30:00 | 14.96 | 14.83 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 19:00:00 | 14.96 | 14.82 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 19:30:00 | 14.95 | 14.82 | 30.21 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 20:00:00 | 14.95 | 14.81 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 20:30:00 | 14.93 | 14.81 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 21:00:00 | 14.92 | 14.80 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 21:30:00 | 14.92 | 14.80 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 22:00:00 | 14.91 | 14.79 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 22:30:00 | 14.88 | 14.78 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 23:00:00 | 14.90 | 14.76 | 30.22 | 0.01 | 0.00
2024-10-29 23:30:00 | 14.88 | 14.74 | 30.22 | 0.01 | 0.00