## 室外湿度2OutDoorT2等设备趋势曲线2024-10-15
室外湿度2OutDoorT2等设备趋势曲线2024-10-15至2024-10-30
记录时间 | 室外湿度2OutDoorH2-温湿度传感器--实际值 | 室外温度2OutDoorT2-温湿度传感器--实际值 | 室外湿度1OutDoorH1-温湿度传感器--实际值 | 室外温度1OutDoorT1-温湿度传感器--实际值 | 蓄冷罐管路温度TIT_6_XL_1-温度计--实际值
2024-10-15 00:00:00 | 39.00 | 10.51 | 38.07 | 11.09 | -118.52
2024-10-15 00:30:00 | 38.99 | 10.51 | 38.06 | 11.02 | -118.52
2024-10-15 01:00:00 | 39.00 | 10.19 | 38.06 | 11.02 | -118.52
2024-10-15 01:30:00 | 38.99 | 10.19 | 38.06 | 10.83 | -118.52
2024-10-15 02:00:00 | 41.00 | 9.63 | 39.02 | 10.36 | -118.52
2024-10-15 02:30:00 | 41.00 | 9.63 | 40.06 | 10.18 | -118.52
2024-10-15 03:00:00 | 41.00 | 9.57 | 40.05 | 10.11 | -118.52
2024-10-15 03:30:00 | 42.04 | 9.29 | 40.05 | 9.99 | -118.52
2024-10-15 04:00:00 | 42.03 | 9.10 | 40.05 | 9.98 | -118.52
2024-10-15 04:30:00 | 42.03 | 9.10 | 40.05 | 9.86 | -118.52
2024-10-15 05:00:00 | 42.03 | 9.22 | 40.04 | 10.10 | -118.52
2024-10-15 05:30:00 | 43.04 | 8.42 | 40.04 | 9.98 | -118.52
2024-10-15 06:00:00 | 43.03 | 8.60 | 40.04 | 9.80 | -118.52
2024-10-15 06:30:00 | 43.03 | 8.91 | 40.04 | 9.67 | -118.52
2024-10-15 07:00:00 | 43.03 | 8.54 | 40.05 | 9.61 | -118.52
2024-10-15 07:30:00 | 43.03 | 8.79 | 41.04 | 9.49 | -118.52
2024-10-15 08:00:00 | 43.03 | 9.82 | 42.00 | 9.98 | -118.52
2024-10-15 08:30:00 | 40.99 | 10.50 | 40.04 | 10.88 | -118.52
2024-10-15 09:00:00 | 38.05 | 11.53 | 36.08 | 12.26 | -118.52
2024-10-15 09:30:00 | 38.04 | 12.55 | 36.07 | 13.28 | -118.52
2024-10-15 10:00:00 | 38.98 | 13.23 | 37.06 | 14.15 | -118.52
2024-10-15 10:30:00 | 38.98 | 14.20 | 37.05 | 14.98 | -118.52
2024-10-15 11:00:00 | 34.05 | 15.10 | 33.04 | 15.60 | -118.52
2024-10-15 11:30:00 | 33.02 | 16.37 | 33.03 | 16.55 | -118.52
2024-10-15 12:00:00 | 26.98 | 16.56 | 25.99 | 17.08 | -118.52
2024-10-15 12:30:00 | 26.98 | 16.56 | 25.99 | 17.15 | -118.52
2024-10-15 13:00:00 | 28.01 | 16.87 | 27.00 | 17.58 | -118.52
2024-10-15 13:30:00 | 25.97 | 17.40 | 24.95 | 18.07 | -118.52
2024-10-15 14:00:00 | 25.00 | 17.24 | 24.03 | 18.08 | -118.52
2024-10-15 14:30:00 | 28.01 | 17.18 | 25.99 | 17.83 | -118.52
2024-10-15 15:00:00 | 28.01 | 17.06 | 27.00 | 17.83 | -118.52
2024-10-15 15:30:00 | 28.98 | 17.06 | 27.00 | 17.95 | -118.52
2024-10-15 16:00:00 | 28.98 | 17.06 | 27.00 | 18.47 | -118.52
2024-10-15 16:30:00 | 28.98 | 17.05 | 27.00 | 19.27 | -118.52
2024-10-15 17:00:00 | 28.97 | 17.06 | 25.97 | 18.84 | -118.52
2024-10-15 17:30:00 | 28.98 | 16.50 | 27.00 | 17.57 | -118.52
2024-10-15 18:00:00 | 30.01 | 16.12 | 28.03 | 17.27 | -118.52
2024-10-15 18:30:00 | 31.98 | 16.06 | 28.96 | 17.07 | -118.52
2024-10-15 19:00:00 | 34.05 | 16.06 | 28.95 | 17.08 | -118.52
2024-10-15 19:30:00 | 33.02 | 16.06 | 28.96 | 17.09 | -118.52
2024-10-15 20:00:00 | 34.05 | 15.53 | 33.02 | 16.42 | -118.52
2024-10-15 20:30:00 | 34.99 | 15.28 | 33.02 | 16.30 | -118.52
2024-10-15 21:00:00 | 34.99 | 15.28 | 33.03 | 16.24 | -118.52
2024-10-15 21:30:00 | 38.97 | 14.72 | 37.03 | 15.81 | -118.52
2024-10-15 22:00:00 | 40.00 | 14.51 | 38.00 | 15.35 | -118.52
2024-10-15 22:30:00 | 40.97 | 14.57 | 38.96 | 15.28 | -118.52
2024-10-15 23:00:00 | 42.01 | 14.01 | 40.00 | 14.68 | -118.52
2024-10-15 23:30:00 | 42.01 | 13.88 | 40.99 | 14.36 | -118.52
2024-10-16 00:00:00 | 45.02 | 14.01 | 42.97 | 14.66 | -118.52
2024-10-16 00:30:00 | 43.01 | 14.07 | 40.98 | 14.66 | -118.52
2024-10-16 01:00:00 | 40.98 | 14.01 | 40.00 | 14.36 | -118.52
2024-10-16 01:30:00 | 40.98 | 13.88 | 40.01 | 14.09 | -118.52
2024-10-16 02:00:00 | 42.01 | 13.39 | 40.99 | 13.95 | -118.52
2024-10-16 02:30:00 | 43.01 | 13.51 | 40.99 | 14.35 | -118.52
2024-10-16 03:00:00 | 43.01 | 13.57 | 41.95 | 14.26 | -118.52
2024-10-16 03:30:00 | 45.02 | 13.51 | 42.98 | 14.14 | -118.52
2024-10-16 04:00:00 | 45.02 | 13.23 | 42.98 | 13.83 | -118.52
2024-10-16 04:30:00 | 45.02 | 13.23 | 42.98 | 14.08 | -118.52
2024-10-16 05:00:00 | 52.07 | 12.55 | 48.01 | 13.77 | -118.52
2024-10-16 05:30:00 | 54.08 | 12.12 | 49.01 | 13.46 | -118.52
2024-10-16 06:00:00 | 53.10 | 12.42 | 49.01 | 13.28 | -118.52
2024-10-16 06:30:00 | 54.08 | 12.80 | 53.03 | 13.28 | -118.52
2024-10-16 07:00:00 | 54.08 | 13.24 | 53.02 | 13.66 | -118.52
2024-10-16 07:30:00 | 53.10 | 13.51 | 53.03 | 13.65 | -118.52
2024-10-16 08:00:00 | 53.10 | 13.70 | 53.01 | 14.07 | -118.52
2024-10-16 08:30:00 | 53.10 | 14.26 | 53.01 | 14.61 | -118.52
2024-10-16 09:00:00 | 54.08 | 14.26 | 54.06 | 14.50 | -118.52
2024-10-16 09:30:00 | 54.07 | 14.73 | 54.02 | 15.10 | -118.52
2024-10-16 10:00:00 | 55.10 | 15.04 | 54.03 | 15.54 | -118.52
2024-10-16 10:30:00 | 55.10 | 15.41 | 54.01 | 15.74 | -118.52
2024-10-16 11:00:00 | 55.10 | 15.60 | 55.04 | 15.75 | -118.52
2024-10-16 11:30:00 | 56.09 | 15.91 | 55.03 | 16.30 | -118.52
2024-10-16 12:00:00 | 56.10 | 16.07 | 55.01 | 16.41 | -118.52
2024-10-16 12:30:00 | 56.10 | 16.06 | 55.03 | 16.30 | -118.52
2024-10-16 13:00:00 | 56.10 | 16.06 | 55.03 | 16.42 | -118.52
2024-10-16 13:30:00 | 56.09 | 16.37 | 55.03 | 16.79 | -118.52
2024-10-16 14:00:00 | 56.10 | 16.25 | 55.03 | 16.79 | -118.52
2024-10-16 14:30:00 | 56.09 | 16.68 | 55.01 | 17.13 | -118.52
2024-10-16 15:00:00 | 56.09 | 16.75 | 55.01 | 17.31 | -118.52
2024-10-16 15:30:00 | 56.09 | 16.75 | 55.01 | 17.44 | -118.52
2024-10-16 16:00:00 | 56.09 | 16.74 | 55.01 | 17.44 | -118.52
2024-10-16 16:30:00 | 57.06 | 16.87 | 55.01 | 17.61 | -118.52
2024-10-16 17:00:00 | 58.09 | 16.75 | 55.01 | 17.56 | -118.52
2024-10-16 17:30:00 | 59.12 | 16.87 | 55.96 | 17.56 | -118.52
2024-10-16 18:00:00 | 59.12 | 16.99 | 55.96 | 17.74 | -118.52
2024-10-16 18:30:00 | 59.12 | 17.00 | 55.97 | 17.75 | -118.52
2024-10-16 19:00:00 | 61.04 | 16.37 | 56.96 | 17.62 | -118.52
2024-10-16 19:30:00 | 62.07 | 16.37 | 57.99 | 17.44 | -118.52
2024-10-16 20:00:00 | 62.08 | 16.31 | 59.02 | 17.13 | -118.52
2024-10-16 20:30:00 | 63.01 | 16.25 | 59.99 | 17.07 | -118.52
2024-10-16 21:00:00 | 63.01 | 16.31 | 59.98 | 17.06 | -118.52
2024-10-16 21:30:00 | 63.02 | 16.06 | 59.98 | 17.06 | -118.52
2024-10-16 22:00:00 | 63.02 | 16.12 | 59.98 | 17.07 | -118.52
2024-10-16 22:30:00 | 63.02 | 16.06 | 60.00 | 16.79 | -118.52
2024-10-16 23:00:00 | 63.02 | 16.12 | 59.99 | 16.79 | -118.52
2024-10-16 23:30:00 | 63.01 | 16.12 | 59.97 | 17.06 | -118.52
2024-10-17 00:00:00 | 64.05 | 15.78 | 59.97 | 17.12 | -118.52
2024-10-17 00:30:00 | 64.04 | 16.31 | 59.98 | 17.13 | -118.52
2024-10-17 01:00:00 | 63.01 | 16.31 | 59.99 | 16.73 | -118.52
2024-10-17 01:30:00 | 63.02 | 15.91 | 62.02 | 16.30 | -118.52
2024-10-17 02:00:00 | 65.09 | 15.41 | 63.04 | 16.06 | -118.52
2024-10-17 02:30:00 | 65.10 | 15.41 | 63.07 | 15.75 | -118.52
2024-10-17 03:00:00 | 65.09 | 15.54 | 63.06 | 15.94 | -118.52
2024-10-17 03:30:00 | 65.09 | 15.54 | 63.05 | 16.05 | -118.52
2024-10-17 04:00:00 | 65.09 | 15.53 | 63.05 | 15.94 | -118.52
2024-10-17 04:30:00 | 64.06 | 15.54 | 63.08 | 15.82 | -118.52
2024-10-17 05:00:00 | 64.06 | 15.41 | 63.06 | 15.75 | -118.52
2024-10-17 05:30:00 | 64.05 | 15.53 | 63.05 | 15.75 | -118.52
2024-10-17 06:00:00 | 64.05 | 15.41 | 64.08 | 15.59 | -118.52
2024-10-17 06:30:00 | 68.10 | 14.92 | 67.06 | 15.28 | -118.52
2024-10-17 07:00:00 | 72.08 | 14.51 | 71.07 | 14.85 | -118.52
2024-10-17 07:30:00 | 76.12 | 13.89 | 74.06 | 14.35 | -118.52
2024-10-17 08:00:00 | 79.17 | 13.58 | 77.15 | 13.96 | -118.52
2024-10-17 08:30:00 | 80.17 | 13.52 | 79.10 | 13.83 | -118.52
2024-10-17 09:00:00 | 82.12 | 13.18 | 80.13 | 13.65 | -118.52
2024-10-17 09:30:00 | 82.12 | 13.18 | 80.13 | 13.83 | -118.52
2024-10-17 10:00:00 | 82.12 | 13.18 | 80.13 | 13.77 | -118.52
2024-10-17 10:30:00 | 83.12 | 13.18 | 81.15 | 13.77 | -118.52
2024-10-17 11:00:00 | 84.15 | 13.24 | 81.15 | 13.83 | -118.52
2024-10-17 11:30:00 | 84.15 | 13.24 | 81.13 | 14.07 | -118.52
2024-10-17 12:00:00 | 83.12 | 13.18 | 80.10 | 14.35 | -118.52
2024-10-17 12:30:00 | 83.12 | 13.24 | 80.10 | 14.35 | -118.52
2024-10-17 13:00:00 | 83.13 | 13.18 | 79.08 | 14.47 | -118.52
2024-10-17 13:30:00 | 83.13 | 12.81 | 79.09 | 14.08 | -118.52
2024-10-17 14:00:00 | 83.12 | 12.62 | 79.09 | 13.77 | -118.52
2024-10-17 14:30:00 | 83.13 | 12.62 | 79.09 | 13.77 | -118.52
2024-10-17 15:00:00 | 83.13 | 12.62 | 79.08 | 13.82 | -118.52
2024-10-17 15:30:00 | 83.13 | 12.75 | 79.09 | 13.95 | -118.52
2024-10-17 16:00:00 | 84.16 | 12.55 | 79.09 | 13.82 | -118.52
2024-10-17 16:30:00 | 84.15 | 12.74 | 79.08 | 13.82 | -118.52
2024-10-17 17:00:00 | 83.11 | 13.11 | 79.08 | 13.94 | -118.52
2024-10-17 17:30:00 | 82.12 | 12.62 | 79.08 | 14.07 | -118.52
2024-10-17 18:00:00 | 82.13 | 12.74 | 78.06 | 14.07 | -118.52
2024-10-17 18:30:00 | 82.11 | 12.74 | 78.05 | 14.07 | -118.52
2024-10-17 19:00:00 | 80.16 | 13.39 | 77.12 | 14.13 | -118.52
2024-10-17 19:30:00 | 80.18 | 13.05 | 77.12 | 14.13 | -118.52
2024-10-17 20:00:00 | 80.17 | 12.80 | 76.09 | 14.13 | -118.52
2024-10-17 20:30:00 | 79.17 | 13.11 | 76.09 | 14.13 | -118.52
2024-10-17 21:00:00 | 78.20 | 13.18 | 74.04 | 14.26 | -118.52
2024-10-17 21:30:00 | 77.17 | 13.24 | 74.04 | 14.35 | -118.52
2024-10-17 22:00:00 | 77.17 | 13.11 | 72.08 | 14.47 | -118.52
2024-10-17 22:30:00 | 76.13 | 13.05 | 71.06 | 14.47 | -118.52
2024-10-17 23:00:00 | 76.14 | 12.93 | 71.08 | 14.26 | -118.52
2024-10-17 23:30:00 | 75.19 | 13.11 | 71.07 | 14.26 | -118.52
2024-10-18 00:00:00 | 75.18 | 13.17 | 70.04 | 14.26 | -118.52
2024-10-18 00:30:00 | 74.15 | 13.17 | 70.04 | 14.26 | -118.52
2024-10-18 01:00:00 | 72.08 | 13.58 | 70.03 | 14.35 | -118.52
2024-10-18 01:30:00 | 72.07 | 13.88 | 70.03 | 14.35 | -118.52
2024-10-18 02:00:00 | 70.11 | 14.01 | 69.05 | 14.47 | -118.52
2024-10-18 02:30:00 | 72.10 | 13.12 | 69.06 | 14.36 | -118.52
2024-10-18 03:00:00 | 67.09 | 13.06 | 64.13 | 13.85 | -118.52
2024-10-18 03:30:00 | 62.11 | 12.43 | 60.07 | 13.18 | -118.52
2024-10-18 04:00:00 | 60.11 | 11.91 | 58.09 | 12.65 | -118.52
2024-10-18 04:30:00 | 60.11 | 11.54 | 58.09 | 12.34 | -118.52
2024-10-18 05:00:00 | 60.11 | 11.28 | 58.09 | 12.15 | -118.52
2024-10-18 05:30:00 | 60.11 | 10.91 | 57.07 | 11.57 | -118.52
2024-10-18 06:00:00 | 60.12 | 9.95 | 57.10 | 10.52 | -118.52
2024-10-18 06:30:00 | 60.13 | 9.05 | 57.11 | 9.51 | -118.52
2024-10-18 07:00:00 | 60.13 | 8.43 | 57.13 | 8.99 | -118.52
2024-10-18 07:30:00 | 60.14 | 7.90 | 59.20 | 8.18 | -118.52
2024-10-18 08:00:00 | 61.10 | 7.53 | 60.17 | 7.82 | -118.52
2024-10-18 08:30:00 | 61.10 | 7.27 | 60.15 | 7.65 | -118.52
2024-10-18 09:00:00 | 59.19 | 7.77 | 58.16 | 8.18 | -118.52
2024-10-18 09:30:00 | 58.16 | 7.78 | 58.16 | 8.18 | -118.52
2024-10-18 10:00:00 | 57.12 | 8.30 | 57.12 | 8.67 | -118.52
2024-10-18 10:30:00 | 56.15 | 8.92 | 56.14 | 9.20 | -118.52
2024-10-18 11:00:00 | 54.11 | 9.82 | 54.13 | 10.01 | -118.52
2024-10-18 11:30:00 | 53.14 | 10.38 | 53.11 | 10.54 | -118.52
2024-10-18 12:00:00 | 52.11 | 10.73 | 52.11 | 10.90 | -118.52
2024-10-18 12:30:00 | 51.06 | 11.22 | 51.07 | 11.33 | -118.52
2024-10-18 13:00:00 | 51.06 | 11.29 | 51.07 | 11.58 | -118.52
2024-10-18 13:30:00 | 50.13 | 11.29 | 50.11 | 11.65 | -118.52
2024-10-18 14:00:00 | 48.05 | 12.12 | 47.04 | 12.60 | -118.52
2024-10-18 14:30:00 | 46.08 | 12.31 | 45.05 | 12.84 | -118.52
2024-10-18 15:00:00 | 44.00 | 12.81 | 41.99 | 13.67 | -118.52
2024-10-18 15:30:00 | 42.03 | 12.93 | 40.04 | 13.80 | -118.52
2024-10-18 16:00:00 | 41.00 | 12.62 | 39.03 | 13.68 | -118.52
2024-10-18 16:30:00 | 41.00 | 12.25 | 38.04 | 13.48 | -118.52
2024-10-18 17:00:00 | 40.03 | 11.60 | 37.09 | 12.59 | -118.52
2024-10-18 17:30:00 | 40.04 | 10.91 | 38.07 | 11.58 | -118.52
2024-10-18 18:00:00 | 40.04 | 10.26 | 38.08 | 11.02 | -118.52
2024-10-18 18:30:00 | 40.04 | 9.82 | 38.08 | 10.71 | -118.52
2024-10-18 19:00:00 | 40.04 | 9.23 | 38.09 | 9.88 | -118.52
2024-10-18 19:30:00 | 40.04 | 8.92 | 38.08 | 9.69 | -118.52
2024-10-18 20:00:00 | 40.04 | 8.42 | 39.04 | 9.32 | -118.52
2024-10-18 20:30:00 | 41.01 | 8.05 | 39.05 | 8.80 | -118.52
2024-10-18 21:00:00 | 41.01 | 7.58 | 40.09 | 8.30 | -118.52
2024-10-18 21:30:00 | 42.05 | 7.40 | 40.09 | 8.12 | -118.52
2024-10-18 22:00:00 | 42.05 | 7.02 | 41.07 | 7.80 | -118.52
2024-10-18 22:30:00 | 42.05 | 6.96 | 41.08 | 7.80 | -118.52
2024-10-18 23:00:00 | 42.04 | 6.77 | 41.07 | 7.58 | -118.52
2024-10-18 23:30:00 | 42.04 | 6.77 | 41.07 | 7.58 | -118.52
2024-10-19 00:00:00 | 42.04 | 6.77 | 40.06 | 7.57 | -118.52
2024-10-19 00:30:00 | 41.00 | 6.55 | 39.04 | 7.57 | -118.52
2024-10-19 01:00:00 | 41.00 | 6.24 | 39.04 | 7.14 | -118.52
2024-10-19 01:30:00 | 42.04 | 6.77 | 40.07 | 7.14 | -118.52
2024-10-19 02:00:00 | 43.04 | 6.43 | 41.07 | 6.77 | -118.52
2024-10-19 02:30:00 | 46.08 | 6.06 | 45.09 | 6.31 | -118.52
2024-10-19 03:00:00 | 47.02 | 6.24 | 47.08 | 6.13 | -118.52
2024-10-19 03:30:00 | 47.02 | 6.05 | 47.08 | 6.13 | -118.52
2024-10-19 04:00:00 | 45.05 | 5.56 | 46.12 | 5.32 | -118.52
2024-10-19 04:30:00 | 45.05 | 5.28 | 46.12 | 5.11 | -118.52
2024-10-19 05:00:00 | 46.08 | 5.21 | 47.09 | 4.98 | -118.52
2024-10-19 05:30:00 | 47.02 | 4.72 | 48.13 | 4.49 | -118.52
2024-10-19 06:00:00 | 47.02 | 4.60 | 48.12 | 4.48 | -118.52
2024-10-19 06:30:00 | 45.05 | 5.03 | 47.10 | 4.30 | -118.52
2024-10-19 07:00:00 | 45.05 | 4.10 | 48.15 | 3.17 | -118.52
2024-10-19 07:30:00 | 46.09 | 4.09 | 48.13 | 3.87 | -118.52
2024-10-19 08:00:00 | 46.08 | 5.21 | 48.11 | 4.60 | -118.52
2024-10-19 08:30:00 | 42.04 | 5.21 | 45.11 | 4.36 | -118.52
2024-10-19 09:00:00 | 39.00 | 6.12 | 40.09 | 5.88 | -118.52
2024-10-19 09:30:00 | 38.06 | 6.83 | 38.11 | 6.54 | -118.52
2024-10-19 10:00:00 | 36.05 | 7.52 | 37.13 | 6.84 | -118.52
2024-10-19 10:30:00 | 29.00 | 8.73 | 28.10 | 8.85 | -118.52
2024-10-19 11:00:00 | 27.00 | 9.04 | 27.08 | 9.13 | -118.52
2024-10-19 11:30:00 | 27.00 | 9.82 | 26.05 | 9.87 | -118.52
2024-10-19 12:00:00 | 26.00 | 10.07 | 26.05 | 10.18 | -118.52
2024-10-19 12:30:00 | 25.02 | 10.56 | 25.02 | 10.90 | -118.52
2024-10-19 13:00:00 | 23.99 | 10.91 | 24.08 | 11.15 | -118.52
2024-10-19 13:30:00 | 23.99 | 10.91 | 24.09 | 11.15 | -118.52
2024-10-19 14:00:00 | 27.00 | 11.09 | 27.07 | 11.27 | -118.52
2024-10-19 14:30:00 | 29.00 | 10.72 | 28.10 | 10.90 | -118.52
2024-10-19 15:00:00 | 30.04 | 10.78 | 30.07 | 10.90 | -118.52
2024-10-19 15:30:00 | 32.01 | 10.78 | 32.10 | 10.89 | -118.52
2024-10-19 16:00:00 | 33.04 | 10.72 | 33.09 | 11.08 | -118.52
2024-10-19 16:30:00 | 35.01 | 10.72 | 35.08 | 11.02 | -118.52
2024-10-19 17:00:00 | 36.05 | 11.03 | 35.08 | 11.14 | -118.52
2024-10-19 17:30:00 | 36.05 | 10.72 | 35.08 | 11.01 | -118.52
2024-10-19 18:00:00 | 36.05 | 10.56 | 35.07 | 10.82 | -118.52
2024-10-19 18:30:00 | 36.05 | 10.72 | 35.09 | 10.90 | -118.52
2024-10-19 19:00:00 | 36.05 | 10.56 | 35.08 | 10.89 | -118.52
2024-10-19 19:30:00 | 38.05 | 10.91 | 37.10 | 11.14 | -118.52
2024-10-19 20:00:00 | 39.00 | 10.91 | 38.08 | 11.14 | -118.52
2024-10-19 20:30:00 | 40.03 | 11.03 | 40.06 | 11.14 | -118.52
2024-10-19 21:00:00 | 41.00 | 11.22 | 41.05 | 11.45 | -118.52
2024-10-19 21:30:00 | 43.04 | 11.22 | 43.04 | 11.45 | -118.52
2024-10-19 22:00:00 | 46.08 | 11.22 | 46.09 | 11.32 | -118.52
2024-10-19 22:30:00 | 49.08 | 10.78 | 48.09 | 11.02 | -118.52
2024-10-19 23:00:00 | 49.08 | 11.03 | 49.08 | 11.15 | -118.52
2024-10-19 23:30:00 | 53.13 | 10.91 | 53.09 | 11.14 | -118.52
2024-10-20 00:00:00 | 55.13 | 11.03 | 55.14 | 11.14 | -118.52
2024-10-20 00:30:00 | 57.10 | 11.10 | 56.08 | 11.13 | -118.52
2024-10-20 01:00:00 | 58.13 | 11.03 | 58.12 | 11.02 | -118.52
2024-10-20 01:30:00 | 61.09 | 10.57 | 61.12 | 10.65 | -118.52
2024-10-20 02:00:00 | 69.10 | 10.20 | 70.14 | 10.17 | -118.52
2024-10-20 02:30:00 | 75.24 | 9.23 | 75.21 | 9.37 | -118.52
2024-10-20 03:00:00 | 79.22 | 8.61 | 79.22 | 8.60 | -118.52
2024-10-20 03:30:00 | 81.25 | 8.43 | 81.27 | 8.60 | -118.52
2024-10-20 04:00:00 | 82.17 | 8.12 | 83.25 | 8.17 | -118.52
2024-10-20 04:30:00 | 83.18 | 7.78 | 84.28 | 7.99 | -118.52
2024-10-20 05:00:00 | 84.21 | 7.77 | 84.30 | 7.87 | -118.52
2024-10-20 05:30:00 | 84.22 | 7.59 | 84.30 | 7.65 | -118.52
2024-10-20 06:00:00 | 84.22 | 7.58 | 85.34 | 7.47 | -118.52
2024-10-20 06:30:00 | 85.19 | 7.40 | 86.35 | 7.47 | -118.52
2024-10-20 07:00:00 | 85.19 | 7.21 | 86.32 | 7.28 | -118.52
2024-10-20 07:30:00 | 85.18 | 7.27 | 86.32 | 7.34 | -118.52
2024-10-20 08:00:00 | 85.18 | 7.27 | 86.31 | 7.27 | -118.52
2024-10-20 08:30:00 | 85.18 | 7.08 | 86.31 | 7.09 | -118.52
2024-10-20 09:00:00 | 85.19 | 6.96 | 86.31 | 6.96 | -118.52
2024-10-20 09:30:00 | 85.18 | 6.84 | 86.31 | 6.84 | -118.52
2024-10-20 10:00:00 | 84.21 | 7.02 | 85.30 | 7.08 | -118.52
2024-10-20 10:30:00 | 84.20 | 6.96 | 86.30 | 6.65 | -118.52
2024-10-20 11:00:00 | 84.21 | 7.21 | 86.30 | 7.15 | -118.52
2024-10-20 11:30:00 | 84.20 | 7.40 | 86.28 | 7.27 | -118.52
2024-10-20 12:00:00 | 84.19 | 8.30 | 86.28 | 8.17 | -118.52
2024-10-20 12:30:00 | 79.21 | 9.29 | 82.27 | 9.12 | -118.52
2024-10-20 13:00:00 | 77.20 | 9.82 | 80.25 | 9.37 | -118.52
2024-10-20 13:30:00 | 76.16 | 10.07 | 78.19 | 9.81 | -118.52
2024-10-20 14:00:00 | 74.18 | 10.19 | 77.22 | 9.98 | -118.52
2024-10-20 14:30:00 | 71.17 | 11.03 | 72.20 | 10.89 | -118.52
2024-10-20 15:00:00 | 78.23 | 9.82 | 79.22 | 9.69 | -118.52
2024-10-20 15:30:00 | 78.23 | 9.82 | 79.21 | 9.81 | -118.52
2024-10-20 16:00:00 | 78.24 | 9.76 | 79.21 | 9.80 | -118.52
2024-10-20 16:30:00 | 78.23 | 9.82 | 79.18 | 9.86 | -118.52
2024-10-20 17:00:00 | 78.23 | 9.82 | 79.19 | 9.86 | -118.52
2024-10-20 17:30:00 | 78.23 | 9.75 | 79.18 | 9.86 | -118.52
2024-10-20 18:00:00 | 78.23 | 9.63 | 79.18 | 9.49 | -118.52
2024-10-20 18:30:00 | 78.23 | 9.23 | 79.20 | 9.31 | -118.52
2024-10-20 19:00:00 | 78.23 | 9.05 | 79.18 | 9.11 | -118.52
2024-10-20 19:30:00 | 79.20 | 8.73 | 79.18 | 8.96 | -118.52
2024-10-20 20:00:00 | 79.20 | 8.61 | 79.20 | 8.78 | -118.52
2024-10-20 20:30:00 | 79.21 | 8.30 | 79.21 | 8.60 | -118.52
2024-10-20 21:00:00 | 79.21 | 8.12 | 79.21 | 8.35 | -118.52
2024-10-20 21:30:00 | 80.21 | 8.30 | 80.23 | 8.27 | -118.52
2024-10-20 22:00:00 | 80.20 | 8.55 | 80.20 | 8.77 | -118.52
2024-10-20 22:30:00 | 78.23 | 8.73 | 79.18 | 8.83 | -118.52
2024-10-20 23:00:00 | 78.23 | 8.61 | 79.19 | 8.65 | -118.52
2024-10-20 23:30:00 | 78.23 | 8.55 | 79.21 | 8.47 | -118.52
2024-10-21 00:00:00 | 78.23 | 8.42 | 79.21 | 8.10 | -118.52
2024-10-21 00:30:00 | 78.23 | 8.11 | 80.26 | 7.86 | -118.52
2024-10-21 01:00:00 | 78.23 | 8.11 | 80.24 | 7.86 | -118.52
2024-10-21 01:30:00 | 78.23 | 8.23 | 80.24 | 8.10 | -118.52
2024-10-21 02:00:00 | 78.23 | 8.55 | 80.23 | 8.16 | -118.52
2024-10-21 02:30:00 | 78.23 | 8.42 | 80.22 | 8.15 | -118.52
2024-10-21 03:00:00 | 77.19 | 8.60 | 79.18 | 8.34 | -118.52
2024-10-21 03:30:00 | 77.20 | 8.23 | 79.21 | 7.85 | -118.52
2024-10-21 04:00:00 | 78.23 | 8.05 | 79.22 | 7.79 | -118.52
2024-10-21 04:30:00 | 78.23 | 8.11 | 79.19 | 7.97 | -118.52
2024-10-21 05:00:00 | 77.19 | 8.42 | 78.16 | 8.46 | -118.52
2024-10-21 05:30:00 | 77.20 | 7.89 | 78.16 | 8.09 | -118.52
2024-10-21 06:00:00 | 78.23 | 7.77 | 78.16 | 8.16 | -118.52
2024-10-21 06:30:00 | 78.23 | 7.70 | 78.16 | 8.09 | -118.52
2024-10-21 07:00:00 | 78.23 | 7.88 | 78.16 | 8.09 | -118.52
2024-10-21 07:30:00 | 78.23 | 8.05 | 78.15 | 8.27 | -118.52
2024-10-21 08:00:00 | 79.20 | 7.77 | 78.17 | 8.15 | -118.52
2024-10-21 08:30:00 | 76.16 | 8.23 | 76.20 | 8.46 | -118.52
2024-10-21 09:00:00 | 67.10 | 8.30 | 66.13 | 8.96 | -118.52
2024-10-21 09:30:00 | 64.10 | 8.30 | 63.14 | 9.11 | -118.52
2024-10-21 10:00:00 | 63.06 | 8.61 | 62.12 | 9.12 | -118.52
2024-10-21 10:30:00 | 58.14 | 8.42 | 57.09 | 9.11 | -118.52
2024-10-21 11:00:00 | 59.18 | 8.42 | 57.09 | 9.12 | -118.52
2024-10-21 11:30:00 | 59.18 | 8.42 | 57.09 | 9.12 | -118.52
2024-10-21 12:00:00 | 54.10 | 8.42 | 53.09 | 9.12 | -118.52
2024-10-21 12:30:00 | 53.13 | 8.79 | 52.08 | 9.12 | -118.52
2024-10-21 13:00:00 | 50.12 | 8.73 | 50.10 | 9.12 | -118.52
2024-10-21 13:30:00 | 51.05 | 8.91 | 50.09 | 9.18 | -118.52
2024-10-21 14:00:00 | 47.01 | 9.82 | 48.07 | 9.49 | -118.52
2024-10-21 14:30:00 | 45.04 | 10.07 | 47.08 | 9.19 | -118.52
2024-10-21 15:00:00 | 48.05 | 9.82 | 49.09 | 9.38 | -118.52
2024-10-21 15:30:00 | 47.01 | 9.95 | 49.10 | 9.19 | -118.52
2024-10-21 16:00:00 | 53.12 | 10.07 | 56.12 | 9.50 | -118.52
2024-10-21 16:30:00 | 47.02 | 10.07 | 49.10 | 9.20 | -118.52
2024-10-21 17:00:00 | 52.09 | 9.76 | 54.15 | 9.15 | -118.52
2024-10-21 17:30:00 | 50.12 | 9.57 | 53.13 | 8.68 | -118.52
2024-10-21 18:00:00 | 44.01 | 9.23 | 46.14 | 8.38 | -118.52
2024-10-21 18:30:00 | 44.01 | 9.10 | 46.11 | 8.48 | -118.52
2024-10-21 19:00:00 | 46.08 | 8.92 | 47.06 | 8.78 | -118.52
2024-10-21 19:30:00 | 47.02 | 8.23 | 47.06 | 8.47 | -118.52
2024-10-21 20:00:00 | 48.05 | 8.23 | 48.09 | 8.29 | -118.52
2024-10-21 20:30:00 | 48.05 | 8.11 | 49.08 | 8.29 | -118.52
2024-10-21 21:00:00 | 49.08 | 8.10 | 49.08 | 8.10 | -118.52
2024-10-21 21:30:00 | 48.04 | 8.11 | 49.08 | 7.85 | -118.52
2024-10-21 22:00:00 | 50.11 | 7.76 | 50.10 | 7.57 | -118.52
2024-10-21 22:30:00 | 47.02 | 7.27 | 48.09 | 7.32 | -118.52
2024-10-21 23:00:00 | 48.05 | 7.52 | 48.08 | 7.32 | -118.52
2024-10-21 23:30:00 | 47.02 | 7.39 | 47.07 | 7.33 | -118.52
2024-10-22 00:00:00 | 48.05 | 7.27 | 47.06 | 7.32 | -118.52
2024-10-22 00:30:00 | 42.04 | 7.52 | 44.11 | 7.10 | -118.52
2024-10-22 01:00:00 | 41.00 | 7.70 | 43.07 | 7.15 | -118.52
2024-10-22 01:30:00 | 51.06 | 7.58 | 54.15 | 6.66 | -118.52
2024-10-22 02:00:00 | 57.12 | 6.77 | 60.16 | 6.20 | -118.52
2024-10-22 02:30:00 | 58.15 | 6.62 | 62.19 | 5.83 | -118.52
2024-10-22 03:00:00 | 57.12 | 6.62 | 62.20 | 5.52 | -118.52
2024-10-22 03:30:00 | 57.11 | 6.77 | 62.17 | 5.81 | -118.52
2024-10-22 04:00:00 | 59.18 | 6.77 | 62.16 | 5.87 | -118.52
2024-10-22 04:30:00 | 62.13 | 5.93 | 62.16 | 5.87 | -118.52
2024-10-22 05:00:00 | 62.12 | 6.05 | 62.15 | 5.81 | -118.52
2024-10-22 05:30:00 | 61.09 | 5.93 | 62.16 | 5.69 | -118.52
2024-10-22 06:00:00 | 63.07 | 5.56 | 63.19 | 5.38 | -118.52
2024-10-22 06:30:00 | 62.13 | 4.78 | 63.19 | 4.97 | -118.52
2024-10-22 07:00:00 | 63.07 | 5.28 | 63.19 | 4.85 | -118.52
2024-10-22 07:30:00 | 65.14 | 5.21 | 65.19 | 4.85 | -118.52
2024-10-22 08:00:00 | 65.14 | 5.03 | 67.21 | 4.80 | -118.52
2024-10-22 08:30:00 | 64.10 | 5.62 | 65.17 | 5.68 | -118.52
2024-10-22 09:00:00 | 62.12 | 6.61 | 63.17 | 6.58 | -118.52
2024-10-22 09:30:00 | 60.11 | 7.58 | 61.11 | 7.26 | -118.52
2024-10-22 10:00:00 | 60.12 | 8.30 | 62.15 | 7.64 | -118.52
2024-10-22 10:30:00 | 58.15 | 8.42 | 61.13 | 7.79 | -118.52
2024-10-22 11:00:00 | 60.12 | 8.30 | 62.17 | 7.65 | -118.52
2024-10-22 11:30:00 | 58.15 | 8.73 | 59.18 | 8.30 | -118.52
2024-10-22 12:00:00 | 49.09 | 9.29 | 51.10 | 8.80 | -118.52
2024-10-22 12:30:00 | 44.02 | 9.83 | 45.10 | 9.69 | -118.52
2024-10-22 13:00:00 | 38.06 | 10.26 | 39.06 | 10.13 | -118.52
2024-10-22 13:30:00 | 37.08 | 10.91 | 38.08 | 10.84 | -118.52
2024-10-22 14:00:00 | 38.06 | 11.10 | 38.09 | 11.15 | -118.52
2024-10-22 14:30:00 | 36.05 | 11.22 | 37.11 | 11.27 | -118.52
2024-10-22 15:00:00 | 33.04 | 11.41 | 33.10 | 11.58 | -118.52
2024-10-22 15:30:00 | 32.01 | 11.72 | 31.08 | 12.10 | -118.52
2024-10-22 16:00:00 | 33.04 | 11.59 | 31.08 | 12.17 | -118.52
2024-10-22 16:30:00 | 34.09 | 11.91 | 33.09 | 13.12 | -118.52
2024-10-22 17:00:00 | 36.04 | 11.71 | 35.08 | 12.16 | -118.52
2024-10-22 17:30:00 | 36.05 | 11.71 | 37.09 | 11.63 | -118.52
2024-10-22 18:00:00 | 36.05 | 11.59 | 37.09 | 11.32 | -118.52
2024-10-22 18:30:00 | 38.04 | 11.53 | 40.05 | 10.64 | -118.52
2024-10-22 19:00:00 | 38.98 | 11.40 | 41.04 | 10.63 | -118.52
2024-10-22 19:30:00 | 40.02 | 11.03 | 43.02 | 10.10 | -118.52
2024-10-22 20:00:00 | 40.99 | 10.90 | 43.04 | 9.87 | -118.52
2024-10-22 20:30:00 | 42.02 | 10.90 | 44.05 | 10.29 | -118.52
2024-10-22 21:00:00 | 43.02 | 10.56 | 45.04 | 10.10 | -118.52
2024-10-22 21:30:00 | 48.04 | 10.18 | 50.08 | 9.49 | -118.52
2024-10-22 22:00:00 | 48.04 | 9.94 | 50.09 | 9.30 | -118.52
2024-10-22 22:30:00 | 48.04 | 9.94 | 51.06 | 8.84 | -118.52
2024-10-22 23:00:00 | 49.07 | 9.75 | 54.11 | 8.34 | -118.52
2024-10-22 23:30:00 | 52.08 | 9.10 | 55.13 | 8.16 | -118.52
2024-10-23 00:00:00 | 55.13 | 8.73 | 57.09 | 7.97 | -118.52
2024-10-23 00:30:00 | 56.13 | 8.23 | 58.12 | 7.63 | -118.52
2024-10-23 01:00:00 | 56.13 | 8.10 | 58.12 | 7.32 | -118.52
2024-10-23 01:30:00 | 55.13 | 8.23 | 57.10 | 7.32 | -118.52
2024-10-23 02:00:00 | 57.10 | 7.08 | 58.14 | 6.64 | -118.52
2024-10-23 02:30:00 | 57.11 | 7.21 | 58.14 | 6.65 | -118.52
2024-10-23 03:00:00 | 57.11 | 7.08 | 59.16 | 6.52 | -118.52
2024-10-23 03:30:00 | 57.11 | 6.84 | 59.16 | 6.52 | -118.52
2024-10-23 04:00:00 | 58.14 | 6.30 | 60.13 | 6.18 | -118.52
2024-10-23 04:30:00 | 59.18 | 6.30 | 60.13 | 6.18 | -118.52
2024-10-23 05:00:00 | 59.18 | 6.24 | 60.13 | 6.12 | -118.52
2024-10-23 05:30:00 | 59.18 | 6.43 | 60.13 | 5.87 | -118.52
2024-10-23 06:00:00 | 59.18 | 6.24 | 61.14 | 5.69 | -118.52
2024-10-23 06:30:00 | 59.18 | 6.24 | 61.13 | 5.69 | -118.52
2024-10-23 07:00:00 | 59.18 | 6.43 | 61.13 | 5.69 | -118.52
2024-10-23 07:30:00 | 59.18 | 6.30 | 61.13 | 5.69 | -118.52
2024-10-23 08:00:00 | 59.17 | 7.02 | 61.12 | 6.18 | -118.52
2024-10-23 08:30:00 | 54.09 | 7.76 | 57.10 | 7.14 | -118.52
2024-10-23 09:00:00 | 53.13 | 8.60 | 54.11 | 8.28 | -118.52
2024-10-23 09:30:00 | 50.12 | 9.04 | 51.06 | 8.78 | -118.52
2024-10-23 10:00:00 | 47.01 | 10.07 | 48.07 | 9.86 | -118.52
2024-10-23 10:30:00 | 46.06 | 10.72 | 47.03 | 10.63 | -118.52
2024-10-23 11:00:00 | 43.99 | 11.90 | 45.04 | 11.56 | -118.52
2024-10-23 11:30:00 | 43.02 | 12.24 | 43.01 | 12.14 | -118.52
2024-10-23 12:00:00 | 40.99 | 12.93 | 41.98 | 12.76 | -118.52
2024-10-23 12:30:00 | 40.01 | 13.24 | 40.02 | 13.16 | -118.52
2024-10-23 13:00:00 | 38.98 | 14.01 | 38.98 | 13.84 | -118.52
2024-10-23 13:30:00 | 38.03 | 14.51 | 38.02 | 14.67 | -118.52
2024-10-23 14:00:00 | 37.06 | 14.92 | 37.05 | 15.11 | -118.52
2024-10-23 14:30:00 | 34.99 | 15.72 | 35.03 | 15.77 | -118.52
2024-10-23 15:00:00 | 34.99 | 16.12 | 35.02 | 16.43 | -118.52
2024-10-23 15:30:00 | 34.05 | 16.56 | 33.99 | 16.92 | -118.52
2024-10-23 16:00:00 | 34.05 | 16.50 | 34.00 | 16.81 | -118.52
2024-10-23 16:30:00 | 34.99 | 16.31 | 34.00 | 17.63 | -118.52
2024-10-23 17:00:00 | 36.02 | 15.72 | 36.05 | 15.75 | -118.52
2024-10-23 17:30:00 | 36.02 | 15.72 | 36.05 | 15.75 | -118.52
2024-10-23 18:00:00 | 38.03 | 15.22 | 38.00 | 15.35 | -118.52
2024-10-23 18:30:00 | 38.97 | 14.57 | 38.97 | 14.79 | -118.52
2024-10-23 19:00:00 | 38.96 | 15.03 | 40.00 | 14.60 | -118.52
2024-10-23 19:30:00 | 40.97 | 14.91 | 42.98 | 14.14 | -118.52
2024-10-23 20:00:00 | 49.06 | 12.74 | 48.02 | 13.15 | -118.52
2024-10-23 20:30:00 | 50.09 | 13.05 | 51.01 | 12.63 | -118.52
2024-10-23 21:00:00 | 50.09 | 12.61 | 52.04 | 12.14 | -118.52
2024-10-23 21:30:00 | 51.04 | 11.90 | 53.03 | 11.30 | -118.52
2024-10-23 22:00:00 | 51.04 | 11.90 | 53.04 | 11.24 | -118.52
2024-10-23 22:30:00 | 51.04 | 11.40 | 53.04 | 11.24 | -118.52
2024-10-23 23:00:00 | 52.07 | 11.09 | 53.05 | 10.81 | -118.52
2024-10-23 23:30:00 | 52.08 | 10.78 | 53.05 | 10.29 | -118.52
2024-10-24 00:00:00 | 52.07 | 11.21 | 53.05 | 10.63 | -118.52
2024-10-24 00:30:00 | 53.11 | 10.25 | 54.08 | 10.16 | -118.52
2024-10-24 01:00:00 | 55.12 | 9.75 | 55.11 | 9.67 | -118.52
2024-10-24 01:30:00 | 55.12 | 9.57 | 55.12 | 9.30 | -118.52
2024-10-24 02:00:00 | 55.12 | 9.44 | 55.13 | 9.18 | -118.52
2024-10-24 02:30:00 | 55.12 | 9.75 | 56.08 | 9.11 | -118.52
2024-10-24 03:00:00 | 55.13 | 9.04 | 57.08 | 8.77 | -118.52
2024-10-24 03:30:00 | 57.10 | 8.29 | 58.12 | 8.28 | -118.52
2024-10-24 04:00:00 | 57.10 | 8.42 | 58.11 | 8.16 | -118.52
2024-10-24 04:30:00 | 57.10 | 8.29 | 58.11 | 8.16 | -118.52
2024-10-24 05:00:00 | 58.13 | 8.29 | 60.11 | 7.78 | -118.52
2024-10-24 05:30:00 | 58.13 | 8.91 | 60.10 | 8.34 | -118.52
2024-10-24 06:00:00 | 57.10 | 9.29 | 60.11 | 7.85 | -118.52
2024-10-24 06:30:00 | 57.10 | 9.44 | 61.10 | 7.79 | -118.52
2024-10-24 07:00:00 | 57.10 | 9.04 | 62.13 | 7.85 | -118.52
2024-10-24 07:30:00 | 58.13 | 8.92 | 62.13 | 7.79 | -118.52
2024-10-24 08:00:00 | 61.08 | 8.04 | 63.15 | 7.78 | -118.52
2024-10-24 08:30:00 | 62.12 | 8.60 | 63.14 | 8.47 | -118.52
2024-10-24 09:00:00 | 57.10 | 9.76 | 57.08 | 9.67 | -118.52
2024-10-24 09:30:00 | 53.12 | 10.56 | 54.09 | 10.69 | -118.52
2024-10-24 10:00:00 | 52.08 | 11.40 | 52.06 | 11.56 | -118.52
2024-10-24 10:30:00 | 49.07 | 12.25 | 49.04 | 12.58 | -118.52
2024-10-24 11:00:00 | 47.00 | 13.40 | 47.01 | 13.66 | -118.52
2024-10-24 11:30:00 | 45.02 | 14.39 | 45.00 | 14.67 | -118.52
2024-10-24 12:00:00 | 43.02 | 15.29 | 41.95 | 15.76 | -118.52
2024-10-24 12:30:00 | 40.00 | 16.25 | 39.99 | 16.56 | -118.52
2024-10-24 13:00:00 | 38.97 | 16.50 | 38.00 | 16.80 | -118.52
2024-10-24 13:30:00 | 38.97 | 17.00 | 37.99 | 17.58 | -118.52
2024-10-24 14:00:00 | 38.97 | 17.18 | 37.99 | 17.82 | -118.52
2024-10-24 14:30:00 | 38.96 | 17.71 | 37.98 | 18.34 | -118.52
2024-10-24 15:00:00 | 38.96 | 17.90 | 37.98 | 18.84 | -118.52
2024-10-24 15:30:00 | 38.96 | 18.27 | 37.00 | 19.57 | -118.52
2024-10-24 16:00:00 | 38.96 | 18.08 | 37.00 | 19.66 | -118.52
2024-10-24 16:30:00 | 38.96 | 17.90 | 36.01 | 20.10 | -118.52
2024-10-24 17:00:00 | 40.00 | 17.77 | 37.01 | 19.45 | -118.52
2024-10-24 17:30:00 | 40.96 | 17.59 | 38.93 | 18.59 | -118.52
2024-10-24 18:00:00 | 42.00 | 17.40 | 39.97 | 18.11 | -118.52
2024-10-24 18:30:00 | 42.00 | 17.18 | 39.97 | 17.93 | -118.52
2024-10-24 19:00:00 | 43.00 | 16.75 | 40.96 | 17.57 | -118.52
2024-10-24 19:30:00 | 43.00 | 16.74 | 41.92 | 17.25 | -118.52
2024-10-24 20:00:00 | 46.04 | 16.31 | 44.97 | 16.60 | -118.52
2024-10-24 20:30:00 | 48.02 | 15.60 | 48.99 | 15.41 | -118.52
2024-10-24 21:00:00 | 48.02 | 15.53 | 50.01 | 15.41 | -118.52
2024-10-24 21:30:00 | 51.03 | 14.51 | 54.05 | 13.66 | -118.52
2024-10-24 22:00:00 | 51.02 | 14.38 | 55.06 | 13.58 | -118.52
2024-10-24 22:30:00 | 51.03 | 14.26 | 55.06 | 13.83 | -118.52
2024-10-24 23:00:00 | 52.07 | 13.58 | 55.06 | 13.46 | -118.52
2024-10-24 23:30:00 | 55.11 | 12.74 | 55.08 | 12.82 | -118.52
2024-10-25 00:00:00 | 56.11 | 12.62 | 56.04 | 12.63 | -118.52
2024-10-25 00:30:00 | 55.10 | 13.23 | 56.03 | 13.15 | -118.52
2024-10-25 01:00:00 | 56.11 | 12.43 | 56.04 | 12.75 | -118.52
2024-10-25 01:30:00 | 57.09 | 12.24 | 58.06 | 12.13 | -118.52
2024-10-25 02:00:00 | 56.11 | 12.30 | 57.03 | 12.32 | -118.52
2024-10-25 02:30:00 | 56.11 | 12.24 | 57.03 | 12.26 | -118.52
2024-10-25 03:00:00 | 55.11 | 12.55 | 55.08 | 12.26 | -118.52
2024-10-25 03:30:00 | 55.11 | 12.30 | 55.07 | 12.57 | -118.52
2024-10-25 04:00:00 | 54.08 | 12.55 | 54.05 | 12.57 | -118.52
2024-10-25 04:30:00 | 53.10 | 12.74 | 53.02 | 12.82 | -118.52
2024-10-25 05:00:00 | 51.03 | 13.17 | 50.03 | 13.46 | -118.52
2024-10-25 05:30:00 | 51.03 | 13.17 | 50.03 | 13.65 | -118.52
2024-10-25 06:00:00 | 50.09 | 13.58 | 50.03 | 13.83 | -118.52
2024-10-25 06:30:00 | 50.10 | 13.39 | 50.04 | 13.84 | -118.52
2024-10-25 07:00:00 | 50.10 | 13.52 | 50.04 | 13.84 | -118.52
2024-10-25 07:30:00 | 49.06 | 14.20 | 48.99 | 14.14 | -118.52
2024-10-25 08:00:00 | 48.02 | 14.51 | 49.00 | 14.26 | -118.52
2024-10-25 08:30:00 | 46.05 | 14.57 | 46.98 | 14.48 | -118.52
2024-10-25 09:00:00 | 45.02 | 14.79 | 46.01 | 14.67 | -118.52
2024-10-25 09:30:00 | 45.02 | 15.04 | 46.01 | 15.16 | -118.52
2024-10-25 10:00:00 | 45.01 | 15.60 | 44.99 | 15.75 | -118.52
2024-10-25 10:30:00 | 45.01 | 15.53 | 44.98 | 15.75 | -118.52
2024-10-25 11:00:00 | 46.04 | 16.12 | 46.00 | 16.30 | -118.52
2024-10-25 11:30:00 | 46.98 | 16.50 | 46.96 | 16.61 | -118.52
2024-10-25 12:00:00 | 46.98 | 17.18 | 46.95 | 17.31 | -118.52
2024-10-25 12:30:00 | 48.01 | 17.40 | 46.93 | 17.64 | -118.52
2024-10-25 13:00:00 | 48.01 | 18.21 | 46.94 | 18.64 | -118.52
2024-10-25 13:30:00 | 49.04 | 18.08 | 48.96 | 18.46 | -118.52
2024-10-25 14:00:00 | 50.08 | 17.77 | 49.99 | 18.12 | -118.52
2024-10-25 14:30:00 | 50.08 | 17.77 | 49.99 | 18.12 | -118.52
2024-10-25 15:00:00 | 50.08 | 17.40 | 49.99 | 18.12 | -118.52
2024-10-25 15:30:00 | 51.01 | 17.77 | 49.97 | 18.11 | -118.52
2024-10-25 16:00:00 | 51.01 | 17.89 | 49.97 | 18.24 | -118.52
2024-10-25 16:30:00 | 52.05 | 17.18 | 49.97 | 17.93 | -118.52
2024-10-25 17:00:00 | 53.08 | 17.18 | 50.94 | 17.80 | -118.52
2024-10-25 17:30:00 | 53.07 | 17.52 | 51.96 | 17.81 | -118.52
2024-10-25 18:00:00 | 54.05 | 17.24 | 52.96 | 17.74 | -118.52
2024-10-25 18:30:00 | 56.08 | 17.05 | 55.00 | 17.31 | -118.52
2024-10-25 19:00:00 | 56.08 | 17.24 | 56.98 | 16.92 | -118.52
2024-10-25 19:30:00 | 58.11 | 16.32 | 59.06 | 16.13 | -118.52
2024-10-25 20:00:00 | 58.10 | 15.72 | 61.02 | 15.36 | -118.52
2024-10-25 20:30:00 | 66.06 | 15.23 | 65.04 | 15.34 | -118.52
2024-10-25 21:00:00 | 67.06 | 14.91 | 66.02 | 15.34 | -118.52
2024-10-25 21:30:00 | 70.10 | 15.28 | 73.13 | 14.67 | -118.52
2024-10-25 22:00:00 | 74.16 | 13.40 | 82.18 | 12.08 | -118.52
2024-10-25 22:30:00 | 74.15 | 13.58 | 82.14 | 13.15 | -118.52
2024-10-25 23:00:00 | 74.15 | 13.77 | 80.12 | 13.45 | -118.52
2024-10-25 23:30:00 | 71.15 | 13.11 | 72.12 | 13.16 | -118.52
2024-10-26 00:00:00 | 70.12 | 13.24 | 75.13 | 12.33 | -118.52
2024-10-26 00:30:00 | 69.08 | 12.93 | 71.10 | 12.75 | -118.52
2024-10-26 01:00:00 | 66.08 | 13.24 | 71.11 | 12.63 | -118.52
2024-10-26 01:30:00 | 68.11 | 13.18 | 72.14 | 12.57 | -118.52
2024-10-26 02:00:00 | 63.04 | 13.18 | 66.11 | 12.34 | -118.52
2024-10-26 02:30:00 | 59.17 | 12.25 | 61.11 | 11.98 | -118.52
2024-10-26 03:00:00 | 61.07 | 11.60 | 61.07 | 11.56 | -118.52
2024-10-26 03:30:00 | 61.07 | 11.72 | 60.06 | 11.83 | -118.52
2024-10-26 04:00:00 | 60.09 | 12.43 | 64.12 | 12.08 | -118.52
2024-10-26 04:30:00 | 59.15 | 12.74 | 65.09 | 11.83 | -118.52
2024-10-26 05:00:00 | 65.12 | 12.12 | 71.15 | 11.00 | -118.52
2024-10-26 05:30:00 | 67.08 | 12.12 | 72.14 | 11.42 | -118.52
2024-10-26 06:00:00 | 67.07 | 12.24 | 72.13 | 11.76 | -118.52
2024-10-26 06:30:00 | 68.11 | 11.78 | 72.14 | 11.55 | -118.52
2024-10-26 07:00:00 | 69.08 | 11.40 | 72.14 | 11.30 | -118.52
2024-10-26 07:30:00 | 69.08 | 11.40 | 73.17 | 10.81 | -118.52
2024-10-26 08:00:00 | 71.16 | 10.90 | 73.16 | 10.99 | -118.52
2024-10-26 08:30:00 | 70.12 | 11.53 | 72.13 | 11.54 | -118.52
2024-10-26 09:00:00 | 63.04 | 12.55 | 64.11 | 12.44 | -118.52
2024-10-26 09:30:00 | 58.11 | 13.17 | 58.05 | 13.34 | -118.52
2024-10-26 10:00:00 | 52.07 | 14.26 | 53.03 | 14.09 | -118.52
2024-10-26 10:30:00 | 58.11 | 14.79 | 59.07 | 14.67 | -118.52
2024-10-26 11:00:00 | 60.08 | 14.79 | 60.03 | 14.80 | -118.52
2024-10-26 11:30:00 | 57.07 | 15.23 | 57.00 | 15.53 | -118.52
2024-10-26 12:00:00 | 42.00 | 15.78 | 41.93 | 16.11 | -118.52
2024-10-26 12:30:00 | 38.98 | 15.91 | 38.00 | 16.43 | -118.52
2024-10-26 13:00:00 | 38.03 | 16.25 | 38.01 | 16.56 | -118.52
2024-10-26 13:30:00 | 40.01 | 15.79 | 38.98 | 16.32 | -118.52
2024-10-26 14:00:00 | 42.01 | 15.79 | 40.01 | 16.45 | -118.52
2024-10-26 14:30:00 | 40.01 | 15.91 | 38.99 | 16.27 | -118.52
2024-10-26 15:00:00 | 38.03 | 16.13 | 38.01 | 16.44 | -118.52
2024-10-26 15:30:00 | 35.00 | 16.32 | 34.00 | 17.09 | -118.52
2024-10-26 16:00:00 | 36.03 | 16.38 | 35.05 | 17.17 | -118.52
2024-10-26 16:30:00 | 38.97 | 15.91 | 37.06 | 16.82 | -118.52
2024-10-26 17:00:00 | 38.97 | 16.07 | 37.05 | 16.44 | -118.52
2024-10-26 17:30:00 | 40.00 | 15.53 | 39.99 | 15.53 | -118.52
2024-10-26 18:00:00 | 40.01 | 14.79 | 38.97 | 15.29 | -118.52
2024-10-26 18:30:00 | 38.03 | 14.79 | 38.00 | 15.16 | -118.52
2024-10-26 19:00:00 | 37.06 | 14.51 | 37.04 | 14.98 | -118.52
2024-10-26 19:30:00 | 37.07 | 13.18 | 36.06 | 14.09 | -118.52
2024-10-26 20:00:00 | 38.98 | 12.81 | 37.06 | 13.35 | -118.52
2024-10-26 20:30:00 | 38.98 | 12.30 | 38.04 | 12.82 | -118.52
2024-10-26 21:00:00 | 38.99 | 11.90 | 38.04 | 12.46 | -118.52
2024-10-26 21:30:00 | 40.02 | 11.59 | 38.04 | 12.28 | -118.52
2024-10-26 22:00:00 | 41.00 | 11.03 | 39.01 | 11.96 | -118.52
2024-10-26 22:30:00 | 42.03 | 10.72 | 41.03 | 11.32 | -118.52
2024-10-26 23:00:00 | 43.04 | 10.50 | 41.04 | 11.13 | -118.52
2024-10-26 23:30:00 | 43.04 | 10.26 | 41.04 | 10.88 | -118.52
2024-10-27 00:00:00 | 43.03 | 10.19 | 41.04 | 10.82 | -118.52
2024-10-27 00:30:00 | 43.04 | 10.07 | 41.04 | 10.70 | -118.52
2024-10-27 01:00:00 | 43.03 | 10.07 | 42.00 | 10.29 | -118.52
2024-10-27 01:30:00 | 43.03 | 10.07 | 42.00 | 10.29 | -118.52
2024-10-27 02:00:00 | 44.00 | 9.82 | 43.03 | 10.29 | -118.52
2024-10-27 02:30:00 | 44.00 | 9.82 | 44.05 | 10.10 | -118.52
2024-10-27 03:00:00 | 46.07 | 9.23 | 45.04 | 9.98 | -118.52
2024-10-27 03:30:00 | 48.04 | 9.22 | 47.03 | 9.80 | -118.52
2024-10-27 04:00:00 | 49.08 | 9.10 | 49.06 | 8.96 | -118.52
2024-10-27 04:30:00 | 49.07 | 9.22 | 50.08 | 9.18 | -118.52
2024-10-27 05:00:00 | 50.11 | 9.23 | 50.09 | 9.18 | -118.52
2024-10-27 05:30:00 | 50.11 | 8.79 | 51.05 | 8.84 | -118.52
2024-10-27 06:00:00 | 51.05 | 8.91 | 52.08 | 8.84 | -118.52
2024-10-27 06:30:00 | 51.05 | 9.04 | 52.08 | 8.84 | -118.52
2024-10-27 07:00:00 | 51.05 | 9.04 | 52.08 | 8.59 | -118.52
2024-10-27 07:30:00 | 53.12 | 8.23 | 55.13 | 7.85 | -118.52
2024-10-27 08:00:00 | 54.09 | 8.54 | 55.13 | 8.16 | -118.52
2024-10-27 08:30:00 | 56.13 | 8.11 | 56.09 | 8.28 | -118.52
2024-10-27 09:00:00 | 56.13 | 9.10 | 56.08 | 9.18 | -118.52
2024-10-27 09:30:00 | 47.01 | 10.37 | 47.03 | 10.35 | -118.52
2024-10-27 10:00:00 | 42.02 | 11.40 | 41.99 | 11.56 | -118.52
2024-10-27 10:30:00 | 40.02 | 12.06 | 40.06 | 11.64 | -118.52
2024-10-27 11:00:00 | 40.02 | 12.74 | 40.04 | 12.65 | -118.52
2024-10-27 11:30:00 | 38.04 | 13.24 | 39.00 | 13.48 | -118.52
2024-10-27 12:00:00 | 38.04 | 13.70 | 38.03 | 13.97 | -118.52
2024-10-27 12:30:00 | 37.07 | 14.26 | 37.06 | 14.50 | -118.52
2024-10-27 13:00:00 | 34.06 | 14.92 | 34.01 | 14.99 | -118.52
2024-10-27 13:30:00 | 34.06 | 14.73 | 33.06 | 15.18 | -118.52
2024-10-27 14:00:00 | 34.06 | 15.04 | 33.05 | 15.42 | -118.52
2024-10-27 14:30:00 | 34.06 | 15.28 | 33.04 | 15.61 | -118.52
2024-10-27 15:00:00 | 34.06 | 15.53 | 33.06 | 15.55 | -118.52
2024-10-27 15:30:00 | 34.06 | 15.10 | 34.02 | 15.36 | -118.52
2024-10-27 16:00:00 | 34.06 | 15.60 | 33.05 | 16.13 | -118.52
2024-10-27 16:30:00 | 34.05 | 15.78 | 32.03 | 17.26 | -118.52
2024-10-27 17:00:00 | 31.99 | 15.78 | 31.02 | 16.31 | -118.52
2024-10-27 17:30:00 | 31.99 | 15.29 | 31.03 | 15.18 | -118.52
2024-10-27 18:00:00 | 34.06 | 15.10 | 36.08 | 14.16 | -118.52
2024-10-27 18:30:00 | 36.02 | 14.79 | 38.02 | 13.83 | -118.52
2024-10-27 19:00:00 | 36.03 | 14.72 | 38.01 | 13.96 | -118.52
2024-10-27 19:30:00 | 36.03 | 14.57 | 38.02 | 13.96 | -118.52
2024-10-27 20:00:00 | 37.06 | 14.51 | 38.98 | 13.96 | -118.52
2024-10-27 20:30:00 | 45.02 | 12.74 | 45.02 | 12.45 | -118.52
2024-10-27 21:00:00 | 47.00 | 12.12 | 48.04 | 11.83 | -118.52
2024-10-27 21:30:00 | 49.07 | 11.90 | 50.07 | 11.43 | -118.52
2024-10-27 22:00:00 | 49.07 | 11.53 | 51.02 | 11.30 | -118.52
2024-10-27 22:30:00 | 49.07 | 11.53 | 51.02 | 11.30 | -118.52
2024-10-27 23:00:00 | 51.04 | 11.22 | 51.02 | 11.30 | -118.52
2024-10-27 23:30:00 | 53.11 | 10.38 | 52.05 | 10.99 | -118.52
2024-10-28 00:00:00 | 56.12 | 9.82 | 56.08 | 9.86 | -118.52
2024-10-28 00:30:00 | 56.13 | 9.63 | 56.07 | 9.79 | -118.52
2024-10-28 01:00:00 | 56.12 | 9.57 | 56.07 | 9.85 | -118.52
2024-10-28 01:30:00 | 59.17 | 8.61 | 56.08 | 9.67 | -118.52
2024-10-28 02:00:00 | 60.11 | 8.92 | 57.07 | 9.36 | -118.52
2024-10-28 02:30:00 | 60.11 | 8.79 | 57.07 | 9.18 | -118.52
2024-10-28 03:00:00 | 60.11 | 8.29 | 58.10 | 9.11 | -118.52
2024-10-28 03:30:00 | 61.09 | 7.89 | 58.11 | 8.77 | -118.52
2024-10-28 04:00:00 | 61.08 | 8.23 | 58.11 | 8.65 | -118.52
2024-10-28 04:30:00 | 61.09 | 7.77 | 60.11 | 8.16 | -118.52
2024-10-28 05:00:00 | 61.09 | 7.71 | 61.10 | 8.09 | -118.52
2024-10-28 05:30:00 | 63.06 | 7.02 | 61.10 | 7.79 | -118.52
2024-10-28 06:00:00 | 62.12 | 7.76 | 61.10 | 7.45 | -118.52
2024-10-28 06:30:00 | 61.08 | 8.05 | 61.10 | 7.79 | -118.52
2024-10-28 07:00:00 | 61.08 | 8.42 | 62.13 | 7.57 | -118.52
2024-10-28 07:30:00 | 60.11 | 8.54 | 63.17 | 7.57 | -118.52
2024-10-28 08:00:00 | 61.09 | 7.77 | 64.20 | 7.45 | -118.52
2024-10-28 08:30:00 | 62.12 | 8.05 | 64.18 | 7.97 | -118.52
2024-10-28 09:00:00 | 61.09 | 8.73 | 61.10 | 8.84 | -118.52
2024-10-28 09:30:00 | 58.14 | 9.29 | 59.13 | 9.36 | -118.52
2024-10-28 10:00:00 | 55.13 | 10.07 | 55.12 | 10.29 | -118.52
2024-10-28 10:30:00 | 52.08 | 11.40 | 52.05 | 11.31 | -118.52
2024-10-28 11:00:00 | 50.11 | 11.71 | 50.07 | 11.56 | -118.52
2024-10-28 11:30:00 | 48.04 | 12.24 | 48.04 | 12.26 | -118.52
2024-10-28 12:00:00 | 48.03 | 12.80 | 48.04 | 12.82 | -118.52
2024-10-28 12:30:00 | 48.03 | 13.11 | 47.01 | 13.35 | -118.52
2024-10-28 13:00:00 | 46.06 | 13.89 | 45.01 | 14.27 | -118.52
2024-10-28 13:30:00 | 43.02 | 14.79 | 43.00 | 14.99 | -118.52
2024-10-28 14:00:00 | 43.02 | 14.79 | 43.00 | 14.87 | -118.52
2024-10-28 14:30:00 | 43.02 | 15.41 | 41.95 | 15.94 | -118.52
2024-10-28 15:00:00 | 43.01 | 15.79 | 41.96 | 16.31 | -118.52
2024-10-28 15:30:00 | 43.01 | 15.60 | 41.02 | 16.27 | -118.52
2024-10-28 16:00:00 | 43.01 | 15.60 | 40.99 | 16.56 | -118.52
2024-10-28 16:30:00 | 43.01 | 15.72 | 40.98 | 17.14 | -118.52
2024-10-28 17:00:00 | 43.01 | 15.53 | 40.98 | 16.24 | -118.52
2024-10-28 17:30:00 | 43.01 | 15.53 | 41.93 | 15.93 | -118.52
2024-10-28 18:00:00 | 45.01 | 15.22 | 44.99 | 15.35 | -118.52
2024-10-28 18:30:00 | 45.01 | 15.28 | 46.01 | 15.28 | -118.52
2024-10-28 19:00:00 | 46.99 | 14.79 | 48.00 | 14.67 | -118.52
2024-10-28 19:30:00 | 48.02 | 14.51 | 48.00 | 14.48 | -118.52
2024-10-28 20:00:00 | 50.09 | 13.89 | 50.03 | 13.96 | -118.52
2024-10-28 20:30:00 | 50.09 | 14.01 | 50.99 | 13.77 | -118.52
2024-10-28 21:00:00 | 50.08 | 14.20 | 50.99 | 13.65 | -118.52
2024-10-28 21:30:00 | 50.09 | 14.07 | 52.02 | 13.46 | -118.52
2024-10-28 22:00:00 | 51.03 | 13.51 | 54.05 | 12.75 | -118.52
2024-10-28 22:30:00 | 51.03 | 13.05 | 54.05 | 12.32 | -118.52
2024-10-28 23:00:00 | 51.03 | 12.74 | 54.05 | 12.26 | -118.52
2024-10-28 23:30:00 | 55.11 | 11.78 | 56.05 | 11.61 | -118.52
2024-10-29 00:00:00 | 56.12 | 11.22 | 56.05 | 11.24 | -118.52
2024-10-29 00:30:00 | 56.12 | 10.72 | 56.05 | 11.12 | -118.52
2024-10-29 01:00:00 | 55.11 | 11.09 | 55.09 | 10.99 | -118.52
2024-10-29 01:30:00 | 54.09 | 10.26 | 55.10 | 10.81 | -118.52
2024-10-29 02:00:00 | 54.08 | 10.50 | 55.10 | 10.35 | -118.52
2024-10-29 02:30:00 | 54.08 | 10.50 | 55.11 | 10.10 | -118.52
2024-10-29 03:00:00 | 54.08 | 10.25 | 55.11 | 9.79 | -118.52
2024-10-29 03:30:00 | 57.10 | 9.29 | 55.11 | 9.48 | -118.52
2024-10-29 04:00:00 | 56.12 | 9.75 | 57.07 | 9.30 | -118.52
2024-10-29 04:30:00 | 54.09 | 9.63 | 55.11 | 9.30 | -118.52
2024-10-29 05:00:00 | 52.10 | 8.92 | 52.08 | 9.37 | -118.52
2024-10-29 05:30:00 | 53.13 | 8.61 | 52.08 | 9.30 | -118.52
2024-10-29 06:00:00 | 52.09 | 8.79 | 52.07 | 9.18 | -118.52
2024-10-29 06:30:00 | 51.06 | 8.61 | 50.09 | 9.18 | -118.52
2024-10-29 07:00:00 | 48.05 | 8.61 | 48.07 | 9.12 | -118.52
2024-10-29 07:30:00 | 49.09 | 8.05 | 48.08 | 8.66 | -118.52
2024-10-29 08:00:00 | 46.08 | 8.91 | 45.06 | 9.19 | -118.52
2024-10-29 08:30:00 | 44.00 | 10.07 | 44.05 | 9.98 | -118.52
2024-10-29 09:00:00 | 43.03 | 10.50 | 42.00 | 10.82 | -118.52
2024-10-29 09:30:00 | 38.99 | 11.22 | 39.02 | 11.44 | -118.52
2024-10-29 10:00:00 | 35.01 | 12.30 | 35.06 | 12.64 | -118.52
2024-10-29 10:30:00 | 33.04 | 13.18 | 32.07 | 13.66 | -118.52
2024-10-29 11:00:00 | 33.03 | 13.89 | 32.06 | 14.28 | -118.52
2024-10-29 11:30:00 | 28.99 | 14.57 | 28.05 | 15.11 | -118.52
2024-10-29 12:00:00 | 26.98 | 15.41 | 27.02 | 15.60 | -118.52
2024-10-29 12:30:00 | 26.98 | 15.60 | 25.98 | 16.06 | -118.52
2024-10-29 13:00:00 | 25.98 | 16.31 | 24.96 | 16.80 | -118.52
2024-10-29 13:30:00 | 25.98 | 16.37 | 24.96 | 16.92 | -118.52
2024-10-29 14:00:00 | 28.01 | 16.56 | 27.01 | 17.15 | -118.52
2024-10-29 14:30:00 | 25.98 | 16.50 | 25.98 | 17.08 | -118.52
2024-10-29 15:00:00 | 25.98 | 16.38 | 24.96 | 17.14 | -118.52
2024-10-29 15:30:00 | 25.01 | 16.25 | 24.03 | 17.27 | -118.52
2024-10-29 16:00:00 | 25.98 | 16.06 | 24.02 | 17.26 | -118.52
2024-10-29 16:30:00 | 25.98 | 15.72 | 24.04 | 17.08 | -118.52
2024-10-29 17:00:00 | 25.98 | 15.72 | 24.02 | 16.80 | -118.52
2024-10-29 17:30:00 | 25.98 | 15.41 | 24.96 | 16.43 | -118.52
2024-10-29 18:00:00 | 25.98 | 15.28 | 24.96 | 15.81 | -118.52
2024-10-29 18:30:00 | 25.98 | 15.22 | 24.97 | 15.16 | -118.52
2024-10-29 19:00:00 | 26.98 | 15.03 | 28.05 | 14.79 | -118.52
2024-10-29 19:30:00 | 28.99 | 14.51 | 30.00 | 14.48 | -118.52
2024-10-29 20:00:00 | 34.06 | 13.58 | 32.05 | 14.27 | -118.52
2024-10-29 20:30:00 | 37.07 | 12.93 | 36.07 | 13.35 | -118.52
2024-10-29 21:00:00 | 40.99 | 11.71 | 41.02 | 11.78 | -118.52
2024-10-29 21:30:00 | 42.02 | 11.71 | 41.02 | 11.83 | -118.52
2024-10-29 22:00:00 | 42.02 | 11.78 | 41.97 | 12.08 | -118.52
2024-10-29 22:30:00 | 43.02 | 12.05 | 41.97 | 12.08 | -118.52
2024-10-29 23:00:00 | 43.02 | 12.05 | 43.00 | 12.07 | -118.52
2024-10-29 23:30:00 | 47.01 | 11.09 | 48.05 | 10.82 | -118.52